JY-20191206

扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目

公开招标文件

采   购  人：扬州市洁源排水有限公司

发 放 日 期： 2019年12月6日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	265

第五章 评标方法及评标标准	35

第六章 投标文件格式	37

# 第一章 招标公告

扬州市嘉诚造价咨询有限公司受扬州市洁源排水有限公司（以下简称“采购人”），就其会议系统建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州市洁源排水有限公司会议系统建设

项目编号：JY-20191206

二、招标项目简要说明及预算金额

（一）建设内容分为三部分：

1、扩声系统

在一层展厅、中控室、四层小会议室、大会议室、五层大会议室安装扩声系统。

（1）一层展厅

在天棚合适位置，吸顶式安装四只吸顶扬声器，配置手持式、头戴式无线话筒，使用调音台集成音频信号，能够播放电脑音频信号，设备安装在大屏下方柜体内。

（2）中控室

安装两只壁挂式会议音箱，能够播放手持式无线话筒和电脑的音频信号。

（3）四层小会议室

在会议室的四个角安装四只小巧的会议用箱，桌面安装两套合计八只无线鹅颈式会议话筒，使用有线与无线的方式播放笔记本HDMI高清视频信号和音频信号。

（4）四层大会议室

在大会议室的四个角安装壁挂式会议音箱，桌面安装两套八只无线鹅颈式会议话筒，使用有线与无线的方式播放笔记本HDMI高清视频信号和音频信号。

（5）五层大会议室

在合适位置安装四只高功率远冲程音箱，能满足会议和简单演出功能。配置带效果器的调音台，主席台桌面安装两套八只无线鹅颈式会议话筒，演唱使用手持式无线演唱话筒，使用有线与无线的方式播放笔记本HDMI高清视频信号和音频信号，配置电脑点歌系统。

2、投影机系统

在三层小会议室、四层小会议室配置5000流明高亮度高清激光投影机，显示与会内容。

3、小间距LED大屏幕显示系统

在四层大会议室安装前维护小间距LED显示屏，分辨率：1080P，尺寸：3.024米*1.701米，能够显示笔记本高清画面，使用与周边类似实木饰面进行包边，使用视频综合平台进行图像调度与处理。

（二）、工期：本项目供货期自签订合同之日起60天内。

（三）、本项目预算：69.05万元，各供应商报价不得高出采购预算，否则作废标处理。

（四）、现场勘察时间： 2019年12月9日上午9:00至17：00,如投标人未参加现场勘察，招标人有权拒绝投标人的投标文件。

地点：扬州市洁源排水有限公司（汤汪乡汤汪路1号）

联系人：张传标

联系电话：18952798198

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2019年11月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人2019年9月-11月三个月任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8 投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 经采购人盖章确认的现场踏勘证明确认函(原件)

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：召开

（五）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

公告开始时间：2019年12月6日

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”上下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复（传真号码：0514-7824190）或交到扬州市洁源排水有限公司。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2019年12月12日 上午9 :00

投标文件接收截止时间：2019年12月12日 上午9 :30

投标文件接收地点：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

联系人：冷信祥

联系电话：18952758206

地址：扬州市史可法路58-21城建置业办公楼三楼

- 六、开标有关信息

开标时间：2019年12月12日 上午9 :30

开标地点：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

七、本次招标联系事项

（一）采购单位：扬州市洁源排水有限公司

联系人: 周知        电话：18952798117

地址：扬州市汤汪乡同心村一号

（二）招标代理：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

联系人：冷信祥     电话：18952758206

地址：扬州市史可法路58-21城建置业办公楼三楼

八、投标文件制作份数要求

一式三份(一份正本，四份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

九、本次招标投标保证金

本次招标收取投标保证金，投标保证金金额为：伍仟元整

户  名：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

开户行：建行开发区支行

账  号：32001744536052501948

投标保证金必须于2019年12月11日下午16:00前从投标单位基本账户转账（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注项目名称，否则投标文件将被拒绝。）

九、欢迎本市行政区域内的市级（含市级）以上人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我公司联系。

十、特别提醒：保证金采用电汇形式交纳(不接受其他方式)，请备注项目名称否则可能影响保证金的及时退还。

扬州市嘉诚造价咨询有限公司

2019年12月5日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费及专家评审费

本次采购由中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准的一次性支付给招标代理机构代理服务费，同时缴纳专家评审费（专家评审费暂按600元/人次计取，按实结算。），专家评审费由中标人承担；

代理服务费计算示例：某服务中标标段金额为90万元，计算招标代理服务费额如下：

90万元×1.5%=1.35万元

（2）代理服务费和专家评审费以人民币支付；

（3）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付，有发票。专家评审费以现金形式支付，同时领取专家评审费结算单，无发票；

（4）中标人如果不按规定交纳中标服务费和专家评审费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费；

（5）招标代理服务费和专家评审费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：建行开发区支行
           开户名称：扬州市嘉诚造价咨询有限公司
           开户帐号：32001744536052501948

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购单位。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购单位可以对招标文件进行修改。

8.2采购单位在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在扬州市城建控股网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表、投标产品配置与分项报价表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装费、测试验收费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

(1)项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

(2)项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表和投标配置与分项报价表必须加盖公章，必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，采购单位拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭保证金收据予以退还，不计利息。

16.4中标供应商的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资信条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购单位规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位的这一要求而放弃投标，采购单位在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购单位将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购单位收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购单位可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 采购单位拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购单位，否则，采购单位将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购单位。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

#### 23、开标

23.1 采购单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由采购单位组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，采购单位当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购单位将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购单位将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购单位将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 采购单位和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资信证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3采购单位将在扬州市城建控股网站发布中标公告，公告期限为3个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购单位有权不予受理。

30.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购单位提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.5采购单位收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购单位将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购单位有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购单位应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向采购单位工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购单位将投标人列入不良行为记录名单。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购单位将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购单位均不退回。

#### 32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标供应商在收到中标通知书后，中标供应商的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，采购单位有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标供应商凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告，前往办理保证金退还手续。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目

编号：JY-20191206

甲方（采购人/买方）：扬州市洁源排水有限公司

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳的投标保证金在本合同生效时自动转为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向采购单位申请退还，采购单位无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票（增值税专用发票，税率13%）。

10.3 付款方式：

甲方付款方式：设备安装调试合格，提供完整的工程竣工资料后，付至合同总价的65%，最终审计结束后付至审定价的95%，质保期满后，无质量问题，双方无争议的情况下30日内支付审定价的5%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：扬州市洁源排水有限公司	               乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

说 明：以下内容中如出现产品品牌，均仅作为投标人投标时产品质量或标准的参考, 投标人投标时产品质量或标准不得低于参考品牌，凡可满足招标文件参数需求的产品品牌均可在投标中使用。

备注：对于满足技术要求的证明文件，均需要提供针对本项目盖有制造商红章的复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。

（一）扩声系统

（1）展厅

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扬声器 | 额定功率(100V)：1.87W,3.75W,7.5W,15W； 额定功率(70V)：0.93W,1.87W,3.75W,7.5W； 阻抗：黑:Com蓝:5.3KΩ/红:2.6KΩ/绿:1.3KΩ/白:670Ω； 灵敏度(1W/1M)：90dB； 频率响应(-10dB)：80-20KHz； 喇叭单元：8"×1,1.5"×1； 安装开孔尺寸：245mm； 尺寸：280×80mm； 重量：1.5Kg； 1外壳材料：塑料外壳+铁质网罩。 | 4 | 只 |
| 2 | 合并式功率放大器 | 带前置放大的专业广播功率放大器； 2U标准19英寸工业机箱设计； 3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 技术参数: 额定输出功率：120W 扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 输入灵敏度 & 输入阻抗：MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入； Aux 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入； EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入； 输出灵敏度 & 输出源阻抗：MI× OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 十二路调音台 | ★6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)；2编组母线 + 1立体声母线；2 AUX；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 双发双收手持式无线话筒 | ★每个频段可兼容的系统数量: 4；天线: 外置1/4波长；发射机显示屏: LED；接收机显示屏: LED；电池，供电时间: 2AA, >10h；工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）；音频频率响应：50 Hz至15 kHz；总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%；动态范围：90 dB A计权（典型值）。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 套 |
| 5 | 双发双收头戴持式无线话筒 | ★每个频段可兼容的系统数量: 4； 天线: 外置1/4波长； 发射机显示屏: LED； 接收机显示屏: LED； 电池，供电时间: 2AA, >10h； 工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）； 音频频率响应：50 Hz至15 kHz； 总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%； 动态范围：90 dB A计权（典型值）。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 套 |
| 6 | 定制设备安装支架 | 在展厅大屏下方的柜体内，根据现场定制设备安装钢制支架，下方安装四只带自锁的滚轮，能够安装扩声系统的设备，并便于维修。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱线缆 | RVS-2*1.5，符合国家与行业标准。 | 100 | 米 |
| 8 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 20 | 米 |
| 9 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 10 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（2）一层中控室

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | ★持续功率处理：120W 连续； 阻抗： 8Ω； 灵敏度： 91dB-SPL,1W,1m（粉红噪声）； 最大声输出：111dB-SPL, 1m (粉红噪声)，115dB-SPL, 1m (IEC噪声)； 辐射角度： 120o (H), 60o (V)； 外形尺寸： 59.0(H)x21.0(W) x18.0(D) cm。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 2 | 只 |
| 2 | 合并式功率放大器 | 频率响应(-3dB) 20Hz-20kHz±1dB；插入端子输入/输出电平 1.5V +/-10%；输出功率(1kHz,8Ω) 300W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 双发双收手持式无线话筒 | 每个频段可兼容的系统数量: 4； 天线: 外置1/4波长； 发射机显示屏: LED； 接收机显示屏: LED； 电池，供电时间: 2AA, >10h； 工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）； 音频频率响应：50 Hz至15 kHz； 总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%； 动态范围：90 dB A计权（典型值）。 | 1 | 套 |
| 4 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 50 | 米 |
| 5 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 40 | 米 |
| 6 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 7 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（3）四楼小会议室设备

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | ★尺寸: 318长 x 150宽 x 115高 mm，驱动功率范围: 10 - 100W，额定功率：50W，投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 4 | 只 |
| 2 | 合并式功率放大器 | 频率响应(-3dB) 20Hz-20kHz±1dB；插入端子输入/输出电平 1.5V +/-10%；输出功率(1kHz,8Ω) 300W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机: 发射频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)， ±0.002% quartz oscillating locked，发射功率RF Output Power：30mW； 接收机： 接收频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定) ±0.002% quartz oscillating locked；灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV，邻频干扰比F/N Ratio：>80dB，镜像干扰比P/N Ratio：>80dB，信噪比S/N Ratio：>90dB，扩展比Dilation Ratio：1: 2。 | 2 | 套 |
| 4 | 无线影音同屏器 | ★操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 套 |
| 5 | 1.2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高1200mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 6 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 100 | 米 |
| 7 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 20 | 米 |
| 8 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 9 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（4）四层大会议室

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | 持续功率处理：120W 连续； 阻抗： 8Ω； 灵敏度： 91dB-SPL,1W,1m（粉红噪声）； 最大声输出：111dB-SPL, 1m (粉红噪声)，115dB-SPL, 1m (IEC噪声)； 辐射角度： 120o (H), 60o (V)； 外形尺寸： 59.0(H)x21.0(W) x18.0(D) cm。 | 4 | 只 |
| 2 | 四通道专业功放 | ★多种功率级别/多种通道数可按需求搭配，满足各类应用要求。任意级联方式，双母线设计，灵活多样的任意通道输入→级联→输出组合。独具中频门限校正功能，实时调整对失真敏感的中频部分，大幅度输出时不断维持中频(人声)的定位和音色完整性，从而得到更高的有效输出能量。超低失真、超低噪音，功率放大器采用高速运放驱动，可靠性有效提高的同时，音色干净明亮，更迅猛有力。集中的风道和热管理，以及精确灵敏的零温差温度控制，能保证各部件都能协调有效散热，确保机内所有发热源都能有序可靠的工作在安全范围内。 准确直观的状态指示灯与防误触的音量旋钮，工作状态和操作由您轻松掌控，4*400瓦额定功率。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 3 | 十六路四编组调音台 | ★10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)；4编组母线 + 1立体声母线；4 AUX；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | ★采用先进的32位浮点DSP及数字滤波算法， 24 位AD/DA转换技术，提供超过110dB的动态范围。独特的内部处理电路设计，可避免开关机过程 中对后级功放的冲击。而且可以通过PC机上的控制软件对RS-485网络内多达50台设备进行管理和实时监控，传输距离可达1000m。将两路输入信号灵活地分配到六路输出中，配置为3路立体声或多达6路单声道 分频器。包含延时、滤波、压缩/限幅、参量均衡、电平及相位调节等功能。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机: 发射频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)， ±0.002% quartz oscillating locked，发射功率RF Output Power：30mW； 接收机： 接收频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定) ±0.002% quartz oscillating locked；灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV，邻频干扰比F/N Ratio：>80dB，镜像干扰比P/N Ratio：>80dB，信噪比S/N Ratio：>90dB，扩展比Dilation Ratio：1: 2。 | 2 | 套 |
| 6 | 双发双收手持式无线话筒 | 每个频段可兼容的系统数量: 4； 天线: 外置1/4波长； 发射机显示屏: LED； 接收机显示屏: LED； 电池，供电时间: 2AA, >10h； 工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）； 音频频率响应：50 Hz至15 kHz； 总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%； 动态范围：90 dB A计权（典型值）。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线影音同屏器 | 操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200 | 1 | 套 |
| 8 | 时序电源器 | 一主电路输入，八路受控电源输出； 美式插座，后面板8个受控美式插座；可顺序开机，逆序关机， 网口连接可支持255台设备级联；各通道通断都有LED指示，一目了然；标准1U机箱，方便安装；支持电源净化电容滤波。 | 1 | 台 |
| 9 | 1.2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高1200mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 10 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 120 | 米 |
| 11 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 50 | 米 |
| 12 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 13 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（5）五层大会议室

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频扬声器 | ★12英寸双向扬声器，90˚×55˚恒定指向性，可旋转波导。额定功率：300 W连续，（1200峰值），被动系统：95分贝，最大126分贝，PI版本的压盖螺母盖和不锈钢格栅，可选的高品质变压器和专利的自动饱和度控制（ASC）保持低端70V/100V线路。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 4 | 只 |
| 2 | 双通道专业功放 | ★多种功率级别/多种通道数可按需求搭配，满足各类应用要求。任意级联方式，双母线设计，灵活多样的任意通道输入→级联→输出组合。独具中频门限校正功能，实时调整对失真敏感的中频部分，大幅度输出时不断维持中频(人声)的定位和音色完整性，从而得到更高的有效输出能量。超低失真、超低噪音，功率放大器采用高速运放驱动，可靠性有效提高的同时，音色干净明亮，更迅猛有力。集中的风道和热管理，以及精确灵敏的零温差温度控制，能保证各部件都能协调有效散热，确保机内所有发热源都能有序可靠的工作在安全范围内。 准确直观的状态指示灯与防误触的音量旋钮，工作状态和操作由您轻松掌控，2*600瓦额定功率。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 2 | 台 |
| 3 | 十六路四编组调音台（带效果器） | ★10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)；4编组母线 + 1立体声母线；4 AUX (包括FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；效果器：SPX，含24组预置效果器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 采用先进的32位浮点DSP及数字滤波算法， 24 位AD/DA转换技术，提供超过110dB的动态范围。独特的内部处理电路设计，可避免开关机过程 中对后级功放的冲击。而且可以通过PC机上的控制软件对RS-485网络内多达50台设备进行管理和实时监控，传输距离可达1000m。将两路输入信号灵活地分配到六路输出中，配置为3路立体声或多达6路单声道 分频器。包含延时、滤波、压缩/限幅、参量均衡、电平及相位调节等功能。 | 1 | 台 |
| 5 | HDMI矩阵 | 四进四出无缝切换矩阵，箱体结构，HDMI高清接口。 | 1 | 台 |
| 6 | 单机版点歌系统 | 1.纯安卓系 2.在线歌曲 在线播放 不用下载完再播放（没有点不到歌曲）3.硬盘容量存满，自动根据点播率删除（硬盘容量永远用不完）4.歌单排行更人性化，广场舞，中国好声音，一人一首成名曲 。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线影音同屏器 | 操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200 | 1 | 套 |
| 8 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机: 发射频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)， ±0.002% quartz oscillating locked，发射功率RF Output Power：30mW； 接收机： 接收频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定) ±0.002% quartz oscillating locked；灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV，邻频干扰比F/N Ratio：>80dB，镜像干扰比P/N Ratio：>80dB，信噪比S/N Ratio：>90dB，扩展比Dilation Ratio：1: 2。 | 2 | 套 |
| 9 | 双发双收手持式无线话筒 | 每个频段可兼容的系统数量: 4； 天线: 外置1/4波长； 发射机显示屏: LED； 接收机显示屏: LED； 电池，供电时间: 2AA, >10h； 工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）； 音频频率响应：50 Hz至15 kHz； 总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%； 动态范围：90 dB A计权（典型值）。 | 1 | 套 |
| 10 | 操作电脑 | I3-8100，4G，120G固态+ 1，2G独立显卡，21.5 显示器。 | 1 | 套 |
| 11 | 时序电源器 | 一主电路输入，八路受控电源输出； 美式插座，后面板8个受控美式插座；可顺序开机，逆序关机， 网口连接可支持255台设备级联；各通道通断都有LED指示，一目了然；标准1U机箱，方便安装；支持电源净化电容滤波。 | 1 | 台 |
| 12 | 2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高2000mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 13 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 150 | 米 |
| 14 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 50 | 米 |
| 15 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 16 | 操作台与椅子 | 操作台钢木结构，不低于1400mm长，700mm宽，配套电脑椅。 | 1 | 套 |
| 17 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（二）投影显示系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | ★激光投影技术，3LCD投影机；激光光源。必须为激光光源；并使用无机LCD液晶板，使投影机光源寿命达到20000小时；支持大范围镜头位移。 亮度 ≥5000流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）； ★分辨率≥WUXGA （1920*1200）；对比度≥2500000：1； | 2 | 台 |
| 2 | HDMI音频分离器 | HDMI音频分离器4k高清光纤5.1声道ps4转红白音模拟音频转换器 | 3 | 台 |
| 3 | 电动遥控投影幕 | 电动遥控120英寸投影幕。 | 2 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | rj45网线网口100米50米网络传输器信号放大器 | 3 | 套 |
| 5 | 线材 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 3 | 套 |

（三）小间距LED显示系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距全彩屏 | ★1.规格不低于P1.575像素点组成：采用三合一表贴灯珠，采用原厂国星纯金线灯珠，金线铜支架； 2.维护方式：镁铝合金箱体，模组、控制卡、电源能够从正面取下且维护； 3.屏幕尺寸：宽3.024米高1.701米，分辨率不低于1920×1080； 4.发光点中心距偏差≤3%； 5.白平衡亮度≥600cd/ m2； 6.亮度均匀性≥98% 7.可视角度 水平≥165度，垂直≥165度 8.刷新率≥3840；对比度≥7000:1； 9.峰值功耗：≤650W/㎡；平均功耗：≤150W/㎡； 10.色温：3000k-10000k可调； 11.寿命典型值≥50,000小时 12.像素失控率≤1/100000 13.采用高精度结构设计，箱体平整度≤0.1mm； 14.所投产品箱体间的电源和信号连接无外置接插件和连线 ★15.所投产品具有低蓝光认证证书（提供复印件加盖制造商公章） ★16.所投产品具有中国节能产品认证证书（提供复印件加盖制造商公章） ★17.LED显示屏生产制造商具有信息技术服务管理体系认证证书（提供复印件加盖制造商公章） ★18.LED显示屏生产制造商具有信息安全管理体系认证证书（提供复印件加盖制造商公章） ★19.显示屏、显示屏系统控制软件均要求采用同一厂家的产品； ★20.所投产品提供CCC认证证书，所投LED生产厂家须为真实生产厂商，不接受OEM及非LED行业生产企业；生产厂家须为投标品牌的商标持有人，注册资金10亿元以上，须提供投标品牌商标注册证、厂家营业执照。（提供复印件加盖制造商公章）。 ★21.所投产品通过HDR显示认证技术规范（提供复印件加盖制造商公章） ★22.所投产品具有CNAS标识的国家权威机构出具的第三方检测报告复印件并加盖公章； ★23.LED显示屏生产制造商具有住房和城乡建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证并提供资质证书复印件； ★25.LED显示屏生产制造商需具有电子与智能化工程施工专业承包二级及以上资质并提供资质证书复印件； ★26.结构合理性及安全性：为确保钢结构施工安全性和屏体安装的合理及长期安全，厂家具有钢结构专业承包3级及以上资质并提供资质证书复印件。 技术要求均需要提供相应的具有CAL和CMA检测资质检测单位出具检测报告和国家权威机构颁发的证书复印件并加盖制造商红章（原件备查）。 小间距全彩屏加星号技术参数缺一不可，缺项作为废标处理。 | 5.144 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 采用全中文界面，操作简洁，可以对所有显示信号和显示模式进行各种灵活控制，可以进行单屏显示、跨屏显示、分区显示和整屏显示，支持多用户操作和管理，可以在大屏幕任意位置显示各种输入信号，包括模拟视频信号、数字IP流媒体信号、RGB信号和网络信号，并且可以进行无级缩放和窗口叠加操作；也可以根据用户的需要设定不同的显示区域，并在显示区域内指定显示各种信号。通过大屏幕管理控制软件，可以预先设定多组显示模式和显示预案，随时提供调用。 ★与显示屏为同一品牌，提供3C证书 | 1 | 套 |
| 3 | 配电柜 | ★10(KW)带PLC及漏电保护功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 远程控制开关 | 与配电柜相配套的远程控制系统。 | 1 | 台 |
| 5 | 钢结构 | 采用钢铝混合结构设计，承重部分采用50*50*4方通钢管焊接而成，材料为Q235B，结构表面喷涂防锈涂料，屏体框架部分采用专业铝型材结构，单元压铸铝箱四周导热部分与工字形铝型材紧密贴合，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工，保证产品的安装精度同时又保证整屏的散热效果。 | 1 | 项 |
| 6 | 视频处理器 | 1、内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题; ★2.开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★3. 平均无故障时间大于100,000 小时，平均修复时间小于 30分钟，设备整体可用度不低于 99.99%，保证设备稳定性和实用性（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★4.最大单机背板信号处理带宽不小于1360Gbps，单路信号带宽不少于5Gbps（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★5.输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★6.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★7.支持EDID在线编辑功能，支持DVI、HDMI、VGA等接口的EDID编辑功能，以适应各类应用场合（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； 8.设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、光纤信号等信号的混合输入；支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）； ★支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） ★提供产品公安部型检报告扫描件。 ★提供产品3C认证证书扫描件和第三方CNAS权威机构提供的检验报告； ★提供公安部GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求检测通过检验报告扫描件。 ★提供产品可靠性预计报告扫描件，要求提供MTBF不小于60000小时； 视频处理器加星号技术参数缺一不可，缺项作为废标处理。 | 1 | 套 |
| 7 | 屏体木结构与木饰面制作 | 根据现场定制木结构以及配套木饰面，与周边环境相配套与协调。 | 1 | 项 |
| 8 | 网络线缆 | CAT6，符合国家与行业标准。 | 200 | 米 |
| 9 | 电源线缆 | RVV2*2.5，符合国家与行业标准。 | 150 | 米 |
| 10 | 电源电缆 | RVV2*4，符合国家与行业标准。 | 60 | 米 |
| 11 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 项 |

三、其他要求

1、供货及安装时间：合同签订后60日内。供货地点：项目施工现场（具体地址：扬州市洁源排水有限公司）。中标人须免费配送安装至采购人指定地点，并提供安装调试服务。

2、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括货物、劳务、运输、项目实施、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用。请各投标人认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

3、投标人必须按照招标文件要求对每台设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

4、投标人必须严格按照招标文件中的设备清单逐条进行报价。

5、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

6、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

7、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

8、产品出现故障或者需要维修时，中标人在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人更换使用。

9、质保期不低于1年，具体由投标人自报。

10、按常规或为了确保系统正常使用、维护，中标人须向采购人提供的备品备件及专用工具。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300

号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后

的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格

扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术性能 （40分） | 根据投标人所投产品技术参数与招标文件要求比较，产品性能完全满足招标文件要求得40分；产品要求中 “★”为重要指标项，如有负偏离，每有1项不满足，扣1分，扣完为止。 |
| 实施方案 （20分） | 施工总体部署合理，针对本工程特点有针对性措施，主要分项工程的安装方法切实可行。 优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 质量安全保证措施完善性。优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 安装进度计划及工期保证措施恰当。优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 针对本项目特点、难点采取的其他针对性措施（重点评审措施可行性、合理性）优4-5分，良2-3分，差0-1分 |
| 售后服务 （10分） | 质保期内售后服务方案：根据服务体系，服务内容、故障解决方案，响应时间、软件升级、专业技术人员保障等方案的合理性、完整性等方面评价。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分。 |
|  | 质保期：免费质保期为1年，每增加1年免费质保服务的得1分，满分2分。（延长质保包含设备质保） |
|  | 培训方案：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分。 |
|  | 本地化服务：投标人在扬州市范围内设有经工商行政管理部门登记的公司、分公司、办事处或售后服务机构的得2分，在江苏省范围内设有经工商行政管理部门登记的公司、分公司、办事处或售后服务机构的得1分，其他不得分。（须提供营业执照复印件加盖投标人公章,否则不得分） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目

编       号：JY-20191206

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1） 投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2019年11月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6） 投标人2019年7月-9月三个月任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8） 投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）经采购人盖章确认的现场踏勘证明确认函(原件)

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投标函格式

致：

根据贵方的XXXXXXX招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________ ________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目

项目编号：JY-20191206

分 包 号：/

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表和投标配置及分项报价表必须单独一起密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《企业声明函》附带最新年度完整财务审计报告、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

供应商参加投标确认函

：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在XXXXX采购网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮箱至采购采购单位（邮箱:XXXXXXX,电话:XXXXXXXX）。

2、因投标供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标供应商承担责任。

现场勘察确认函

（采购编号：XXXXXX）

(潜在投标人)于2019年XX月XX日，已对扬州市洁源排水有限公司会议系统建设项目进行现场勘查，且对现场周边状况进行了了解和确认。

采购人（盖章）：

2019年XX月XX日