江苏长江水务股份有限公司

4*.075\2*0.75RVVP屏蔽电缆

招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2021 年4 月 16日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | RVVP屏蔽电缆采购 |  |  |  |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 4 | 招标内容 | RVVP 2*0.75 、RVVP 4*0.75 |  |  |  |
| 5 | 报价方式 | 按米 |  |  |  |
| 6 | 交货期/供货期 | 15日内 |  |  |  |
| 7 | 最高限价 | RVVP4*0.75限价4.5元/米 RVVP2*0.75限价2.5元/米 |  |  |  |
| 8 | 目的地 | 扬州 |  |  |  |
| 9 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |  |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2021年4 月 23 日上午 9:30 （北京时间） |  |  |  |
| 13 | 投标文件递交 | 地址 | 扬州市文汇东路 249号 | 部门 | 江苏长江水务股份有限公司 物资供应处 |
| 14 | 开标时间 | 时间 | 2021年4 月 23 日上午 9:30 |  |  |
| 15 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82980069 联系人： 王海涛 |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 本招标项目已具备招标条件，现对江苏长江水务股份有限公司RVVP屏蔽电缆年度采购进行公开招标。

1.2 本项目投标方须满足三家或以上方可组织进行评标，最终根据开标结果由经评审推荐的中标候选人的前2名为入围供应商，入围有效期2年。在自合同签订之日起至入围有效期内的任何时间招标人根据需要向入围供应商发送采购订单，入围供应商根据订单要求响应采购品目、数量要求供货。所有采购货物的价格为送至招标人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由投标人负责。在入围有效期内，中标人的中标单价固定不变，不受市场原材料涨跌影响；合同执行时以实际用量为准，相关风险由中标人自行承担。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标货物清单及技术规格要求。

1、材料名称及规格

RVVP 4*0.75 、 RVVP 2*0.75（该线缆用于远传水表传输数据信号）

2、 技术规格及要求：

2.1所投标产品需分类分开报价；报价不得高于最高限价，否则作为废标处理。

2.2所投标产品需符合

2.3所有货物均需送货到甲方指定地点并负责下货；且应保证节假日的正常供货；

2.4所投标产品报价均包开票含13%增值税专用发票及运费	。

三、投标须知：

1、投标单位必须提供①企业营业执照、3C证书、质量认证书（ISO9001标准）、产品合格证书、产品检测报告等各种证书。凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印。②企业业绩表、社会信誉等资料。③企业主要生产设备、工艺流程及人员专业情况、质量保证体系及措施。

2、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

3、具有独立法人资格的生产企业或代理商，如代理商投标则需取得制造厂商针对本项目的唯一授权（制造厂直接投标无需此项），对其代理的制造商要符合招标文件中对制造商的资格要求。

4、投标方须提供与所投标产品品牌一致的两种规格的样品各1米随标书一起递交，样品须带有品牌标识。

5、投标人的报价为材料送达招标方指定地点的价格且应保证节假日的正常供货，包含增值税（13％）、至买方指定地点的运费及保险费、卸货费以及其他所有费用。合同期内单价固定不变，不受市场原材料行情影响。一年合同期满后，根据原材料市场价格涨跌情况决定是否续签合同，经双方协商一致，如仍按原入围单价或不高于原入围单价执行，则续签合同一年。否则入围有效期终止，买方将重新组织招标定价。

6、投标保证金：无。

7、履约保证金的金额：5万元；履约保证金的形式：银行保函、银行汇票或支票支付

投标人中标后，在签订合同前须向招标人提交足额履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金的期限从提交之日起至入围期内最后一批货质保到期终止。在履行合同过程中，如中标人按合同规定履行义务，则到期退还；如中标人出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，招标人有权优先从履约保证金里取得补偿。

8、包装要求：

所有包装必须经得起陆上、水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5 投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分70分）

1、报价评审得分                                   　 （满分50分）

A．报价得分（满分45分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分45分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　  （满分5分）

2、商务条款评审得分                                   （满分7分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。（满分2分）

B、以各投标商投标文件中所提供和其他所有公开披露的企业注册状况、财务实力、资信情况、认证及获奖情况等进行打分。           （满分3分）

C、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。      （满分2分）

3、销售业绩得分                                            （满分8分）

根据材料制造商2018年1月-2021年3月同类货物供货业绩情况进行评审（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查），单项合同达10万元及以上，有一份得2分。

4、售后服务得分                                            （满分5分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、材料供应的优惠措施以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

<二>、技术评审得分（满分30分）

技术评审得分由以下部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性（2分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分，其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量	（24分）

A、货物的制造工艺、外观、质量、整体结构合理性（6分）。根据对本次招标货物的实际了解情况打分，基本满足招标文件要求的得基本分4分，其余酌情打分。

B、货物的性能及技术指标、效率指标等的响应情况（8分）。投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分6分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

C、生产规模水平（3分）。根据投标设备制造商的生产装备、规模、制造水平在业内的位置等进行打分。

D、货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等（4分）。根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分2分，其余酌情打分。

E、产品性能质量品牌档次（3分）。

3、货物制造商生产组织、技术先进情况（4分）

A、制造商具有ISO9001质量管理体系认证的，得1分；

B、制造商获国家高新技术企业证书奖的得1分，提供证书复印件；

C、投标设备在结构设计上有技术先进性，并具有中国国家知识产权局颁发的专利设计证书的得1分，提供证书复印件；

D、投标设备采用先进技术，提供国家先进技术转让协议的得1分，提供相关证明材料。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名前2名的为中标人。当排名前2名的中标候选人中有放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第三的合格中标候选人为中标人；排名第三的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第四的合格中标候选人为中标人，以此类推。

八、主要合同条款：

1、合同双方（买方、卖方）基本信息

2、采购名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。合同期内单价固定不变，不受市场原材料行情影响。

3、供货方对质量负责的条件和期限、包装物的供应及回收包装标准；质保期限为 12个月（自交货验收合格之日起计）

4、交货地点、方式（按招标方要求送至指定地点 <扬州>）。（所供货物须与投标时所递交样品品牌、质量一致，否则招标人有权废除该供货商中标资格，且三年内不得参与我公司同类货物招投标）

5、运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。由卖方承担运输，按买方要求送至指定交货地点交货，由卖方送货人负责拆卸货物。

6、验收标准和提出异议期限：

交货时，买方应对货物进行检验，并由其雇员、代理人或其他指定签收人签署交货单视为其对外观质量、包装和数量的认可，经买方签收后视同货物交付。由买方验收员按照国家标准抽样验收，若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

7、结算方式及期限（无预付款）：

（1）卖方应在合同签订前须向买方提交5万元履约保证金，卖方的履约保证金应以银行汇票、银行保函或转账支票的形式支付。履约保证金的期限从提交之日起至入围有效期内最后一批货质保到期终止。在履行合同过程中，如卖方按合同规定履行义务，则履约保证金到期退还；如卖方出现未能按合同规定履行其义务或存在质量问题等情况，买方有权优先从履约保证金里取得补偿。

（2）合同签订后，按批次采购。货到现场，按照每批次验收合格的实际到货量进行结算。买方在收到卖方开具的增值税发票（税率13%）后进行付款。

8、违约责任。

（1）因卖方瑕疵履行、履行不能或拒绝履行，导致合同目的不能实现，买方有权解除合同并要求卖方赔偿由此导致的所有损失；

（2）卖方延迟履行义务，需承担合同总价款5%的违约金；

（3）卖方在质保期内未能履行质保义务，需承担合同总价款5%的违约金。

（4）定期对卖方履约情况进行考核评定。如卖方在合同期间存在执行不到位或经确认存在质量缺陷的情况，买方根据《供应商管理办法》的相关条款进行处理，有权采取暂停支付货款、扣除合同履约金、终止合同、降低信用、取消合作资格等手段，维护双方权利及义务。

9、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会；（二）向当地法院提起诉讼。

10、其他约定事项：

供货方须承担货物运输及上下货过程中产生的安全责任。

后附表：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号规格 | 单价 （元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽电缆 |  | RVVP2*0.75 |  |  |
| 2 | 屏蔽电缆 |  | RVVP4*0.75 |  |  |

备注：1.以上报价需分开报价及报总价，不得选怿性报价；

2.以上价格均为落地价，开票含13%税及运保杂费。

九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司RVVP屏蔽电缆采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）