招标文件

项目名称： 加装电梯IC卡智能管理系统项目

工程地点：   香堤春晓小区

招 标 人： 扬州市城建物业服务有限责任公司

扬州市城建物业服务有限责任公司

2019年8月编制

招标文件

为保证香堤春晓小区电梯安全运行，现根据扬州市城建物业服务有限责任公司香堤春晓物业管理处需要，对加装“电梯IC卡智能管理系统”公开招标，本着公开、公平、公正的原则，招标人通过扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）发布招标公告 ，招标要求说明如下：

- 投标单位要求

投标单位应具有法人资格，注册资金300万以上，必须具备特种设备安装改造维修许可证C级以上资质（含C级），星级达到3星级以上（含3星），需具备电梯安装、维修能力，从事电梯行业不少于8年 ，未发生过安全、人员伤亡事故。

投标单位需提供投标函、报价清单、营业执照副本复印件（加盖红章）、特种设备安装改造维修许可证、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、施工安全承诺书、承诺书、接受合同关键条款承诺（盖章）、近两年主要工程业绩等文件资料。

投标单位所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称，所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

- 加装“电梯IC卡智能管理系统”概况及地点

1、电梯数量：   53 部电梯（浙江恒达富士电梯有限公司）

2、安装地点：   香堤春晓小区

3、电梯分部概况：

| 小区垂直梯一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数量（台） | 电梯品牌 | 层站 |
| 1 | 14 | 恒达富士 | 19层19站 |
| 2 | 8 | 恒达富士 | 17层17站 |
| 3 | 12 | 恒达富士 | 9层9站 |
| 4 | 19 | 恒达富士 | 7层7站 |

三、招标内容：

1、本次招标为以上表格53部电梯加装“电梯IC卡智能管理系统”，实行分层控制。

2、合同签订之日后一个月以内安装完成。中标方应充分考虑自己技术能力，保证安装及时，性能可靠,运行安全。

四、招标规定

1、本次招标采取公开招标方式，择优选择中标单位，商务标报价设定最高限价￥106000元（壹拾万陆仟元整）；

2、招标方按照招投标相关管理规定，根据投标书报价、承诺和优惠条件及其他资质文件进行综合评定，确定中标单位，最低价等任何单一因素优势并不是中标的必要条件；

3、对于未中标的单位，招标方只通知其未中标的结果而无解释落标原因的义务；

4、投标方在标书送达前，向招标方交纳人民币壹万元投标保证金，由投标方以转账形式，在投标时限内支付给招标方；未按规定提交保证金的投标，将被视为无效投标。未中标的投标保证金将在开标后15日内予以无息退还，中标单位投标保证金自动转为履约保证金；

5、中标方必须自行完成加装电梯IC卡智能管理系统合同项目，不得转包、变相转包、任意肢解安装项目，不得变更经招标方确定的电梯施工公司。如发生上述情况，除非获得招标方认可，否则招标方有权终止合同，并要求中标方立刻退场，由此而给招标方造成的损失由中标方承担；

6、中标方负责向当地有关部门报审有关文件资料，负责加装电梯IC卡智能管理系统并通过检测；

7、中标方在合同约定期限内因自身原因造成的电梯质量、性能、运行安全等问题均由其自行承担责任。在合同履行期间发生的一切质量问题所导致的人身安全事故、财产损失均由中标方承担相应的经济及法律责任；

8、中标方须确保所提供的电梯梯控设备与小区内门禁等智能化兼容；

9、本次投标所产生的一切费用由投标单位自行负责；

10、投标书应各自保密报价，加盖单位密封章，投标报价有效期为90天；

11、本次招投标加装“电梯IC卡智能管理系统”项目报价包含53部电梯所需的内呼控制器、读卡器、写卡器、开关电源、管理中心软件、系统开关卡等附属配件及人工费；

12、安装单位需对甲方电梯管理人员进行关于软件使用、制卡及操作等工作的免费培训。

13、符合下列条件之一，即可定为废标：①投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；②未按招标文件要求提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的；③若超过招标控制价，也做废标处理。

五、报价组成

投标方按招标文件提供的电梯数量、楼层报综合单价，若中标，则该价格作为结算综合单价；合同总价包括报价清单、人员工资、伙食费、保险、税金、项目安装过程中的所需低值易耗品等所有工料均包含在合同总额里。

六、服务要求

1、中标方需提供经检验合格，性能稳定的梯控配件，配件质保期自验收合格、确认完成交付日期起算，质保期二年。

2、在质量保修期内梯控系统出现问题，中标方应在接到招标方通知后30分钟内赶到现场维修，并应在 24小时 内免费修复或更换出现缺陷的材料。如中标方不能在 24小时 内或招标方认可的时间内修复，招标方有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用招标方有权直接从尚未支付给中标方的款项内双倍扣除，不足部分，招标方有权进一步追偿。

七、加装“电梯IC卡智能管理系统”功能要求

1、手动转换功能；2、刷卡转换功能；3、强制管理功能；4、丢卡挂失功能；5、时段限制功能；6、故障自动检测功能；7、输出时间调节功能；8、记录历史用梯功能；9、读取用户数据库、读取历史用梯记录功能；10、支持分层控制功能及通用功能。

八、支付须知

在中标方安装完成经验收合格并交付使用后壹个月内，招标人向中标人支付安装费用的90%，余款10%在二年质保期满时支付给中标方。

九、投标时间及地点

2019年 8 月 9 日17时前送达至扬州市城建物业服务有限责任公司办公室（地址：扬州工艺坊A区四楼），逾期未送达视为自动放弃。联系人：朱格林，电话：13511769388。

十、其他事项及特别说明

- 投标方所提供的产品质量必须满足招标方和国家及行业相关规定要求，若抽验质量不合格，由中标方承担一切经济、法律责任，并支付合同价5%违约金。

- 投标方需按照中标的固定单价与招标方签订合同，履行招标文件中所有的规定。

- 由于中标方原因造成电梯延误使用，每延误一天，乙方应支付本合同价千分之五的违约金；延误超过20天的，招标方有权单方解除合同，并有权要求中标方另行承担合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补招标方实际损失的，招标方有权继续追偿。

- 招标文件、投标书是签订合同的组成部分。

- 投标过程中弄虚作假者，一经查实取消投标资格，并将保证金作为违约金且不予退还。

- 招标答疑：领取招标文件后3日内以电话形式询问问题，逐一答复。

十一、投标须知

1、投标文件份数：投标文件要求正本1份，副本1份。

2、招标文件下载：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）。

3、投标时须交纳投标保证金￥10000元（壹万元整），银行转账；

户    名：扬州市城建物业服务有限责任公司；

纳税人识别号：913210000763413113；

开 户 行：江苏银行联谊支行；

账号：90090188000068033。

附件：1、投标函；

2、报价清单；

3、法定代表人资格证明书；

4、法定代表人授权委托书；

5、施工安全承诺书；

6、承诺书；

7、近两年主要工程业绩；

8、评标细则。

扬州市城建物业服务有限责任公司

2019年8月1日

附件一：

投  标  函

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我方已全面阅读和研究了《扬州香堤春晓小区电梯梯控安装项目招标文件》，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本次招标的全部情况。我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定加装电梯IC卡智能管理系统。最终报价为人民币（大写）__________（￥_________元），合同期为       日历天。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标、对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起七天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订服务合同，并履行合同约定的一切责任和义务。

参加单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年   月   日

附件二：

报 价 清 单

| 品名 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 配置 | 功能特点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内呼控制器 | 套 |  | 53 |  | 标配 | 安装在电梯轿厢内，刷卡后达到所在楼层，支持32层以下分层控制。 |  |
| 读卡器 | 套 |  | 53 |  | 标配 | 读取卡信息 |  |
| 写卡器 | 套 |  | 1 |  | 标配 | 与管理软件配合发卡 |  |
| 开关电源 | 套 |  | 53 |  | 标配 | 为电梯刷卡器供电 |  |
| 管理中心软件 | 套 |  | 1 |  | 标配 | 管理系统的集中数据控制平台 |  |
| 系统开关卡 | 套 |  | 1 |  | 标配 | 开启、关闭电梯IC卡控制系统功能 |  |
| 附属配件 | 套 |  | 53 |  | 标配 | 排线/压线帽/扎带等安装辅材 |  |
| 人工费 | 台 |  | 53 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：        ，性别：     ，年龄：     ，身份证号：        ，

职务：             ，系                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标单位：（盖单位章）

日期：        年     月     日

附件四：

法定代表人授权书

本授权书声明：       公司的法定代表人    （姓名）代表本公司授权                   （姓名、职务、身份证号码）为本公司的全权代理人，就           （招标项目）工程的投标、签约、履约，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（签名）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权人（签名）：

投标方（盖章）：

日期：    年   月   日

附件五：

施工安全承诺书

致：扬州市城建物业服务有限责任公司：

我公司承诺贵司招标的 香堤春晓小区电梯梯控安装项目，若我司中标，在安装安全方面，我司保证按国家安全生产要求，确保安全施工，若在此项目施工过程中发生一切安全责任事故，由此而造成的经济和法律责任均由我公司承担。

承诺单位（盖章）：

地    址：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

日  期：

附件六：

承诺书

致：扬州市城建物业服务有限责任公司

我方承诺，如果我公司中标，我公司保证按照中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订加装电梯IC卡智能管理系统项目服务合同，并履行合同约定的一切责任和义务。

投标单位（盖章）：

年   月   日

附件七：

近两年主要工程业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目面积 | 完成加装梯控数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：填写近两年内电梯后期加装IC卡智能管理系统的工程业绩，并提供对应的合同或协议复印件各一份。

附件八：评标细则

一、价格评议（50分）

各投标人投标报价得分计算：

1. 平均投标价的计算原则：所有有效投标报价的算术平均值（以元为单位，采用四舍五入的方法精确至小数点后二位）

2. 各投标人的投标报价得分：将各投标人的投标报价与平均投标价相比较（采用四舍五入的方法精确至小数点后三位），每上升1%扣1分，每下降1%扣0.5分，扣完为止，不足1%,按插入法计算。

二、技术评议（50分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 考证的主要因素（评分细则） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 10 | 企业资质A级评10分，B级评5分，C级评2分。 |
| 2 | 参加本项目人员素质 | 4 | 电梯安装维修人员职称数4分。每提供一份见证材料评1分，至多4分。（含工程师或助理工程师） |
| 3 | 扬州当地注册公司 | 10 | 投标单位在扬州注册有安装及售后服务公司（见扬州市区营业执照，其注册公司必须是投标人自身或分支机构）得10分；只有维保点没有在扬州市注册公司得5分；既无公司又无维保点不得分。 |
| 4 | 质量保证措施 | 10 | 承诺质保期至少一年，每多一年加5分，至多10分。 |
| 5 | 施工保障措施 | 5 | 为确保项目顺利安装而采取的保证措施是否周详、科学合理。 |
| 6 | 投标文件质量 | 5 | 目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评5分，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况评3分，达不到以上要求的评0分。 |
| 7 | 主要工程业绩 | 6 | 近两年同本项目类似工程业绩数6分，每提供一份见证材料评1分，至多6分。 |