扬州颐和医疗健康中心项目

临时箱变改造招标文件

一、项目概况：

1、工程地点：东至京杭北路，南至新农东路，西至京杭运河外滩路，北至新万福路。项目占地总面积约为99.75亩，用地性质为医疗卫生用地（A5）。

2、建筑面积：约200000平方米。

3、工程资金来源及落实情况：自筹、已落实。

二、招标情况及范围：

基本情况：本次需要移位的1000KVA箱变为项目正在使用的临时箱变，需要按建设单位要求的具体位置进行迁移并继续送电使用。另需要增容两台箱变，一台400KVA 、一台500KVA。两台箱变为建设单位固有设备，需要进行整改后使用。

具体招标范围：

1、400KVA及500KVA箱变改造

2、400KVA及500KVA箱变施工安装及送电（含基础）

3、1000KVA箱变移位及送电（含基础）

三、资质要求：

1、投标单位必须是具有独立法人资格、有效营业执照企业。

2、近三年来（2017.4-至今）具有3份及以上与供电公司合作施工的项目业绩（提供合同复印件加盖公章，原件备查）。

四、工期要求：

中标后20天内完成施工、通过供电公司验收并送电。

五、质量要求：

本工程属于交钥匙工程，投标单位须与供电公司对接，完成供电施工流程，满足供电公司验收标准，确保在规定时间内完成送电。

六、投标人需提交资料（需密封盖章）：

1、报价表及明细

2、法定代表人委托代理人的委托书

3、企业营业执照（提供扫描件，原件备查）

4、提供近三年来（2017.4-至今）3份及以上与供电公司合作施工的项目业绩（提供合同复印件加盖公章，原件备查）

七、投标报价：

1、投标按固定总价报价。投标报价应包括完成本次箱变移位送电、箱变改造、基础施工、箱变施工安装的所有费用，以及所涉及到的供电公司业务协调费等。

2、最高限价：190000 元，投标人的报价高于最高限价的，其投标报价无效。

八、开标、评标:

1、招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会。

2、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）逾期送达的投标文件；

3、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

4、评标按照下列程序进行：

1）评标准备；

2）组建评标委员会；

3）初步评审；

4）详细评审；

5）推荐中标候选人，撰写评标报告。

九、评标办法：

本次招标采用经评审的最低投标价法，在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

定标原则：

1、能够满足招标文件的实质性要求。

2、能够最大限度满足招标文件中规定的各项评价标准。

3、经评审的投标价格最低，但投标价格低于企业成本的除外。

4、报价相同时由评标委员会确定。

十、根据招标投标的有关法律、法规、规章和本招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标人发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

十一、中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

十二、费用支付：

按要求完成本次施工并按时送电后两个月无问题后支付。中标人需提供增值税专用发票。

十三、现场踏勘：

招标人于2020年4月8日上午10点组织箱变改造的现场踏勘，请投标人自带相关检测仪器。项目施工现场情况由投标人自行踏勘。联系人：周工，联系电话：18005275550。

十四、投标截止及投标文件递交：

1、投标截止日期：2020年4月9日11:00前。

2、投标文件的递交：投标文件要求一式两份（正本一份，副本一份，密封并加盖公章）。

3、投标文件递交地点：扬州市史可法路58-21号，扬州颐和投资发展有限公司3楼审计监察部，联系人：汪工，联系电话  0514-87915931。

扬州颐和投资发展有限公司

二O二O年四月三日

扬州颐和医疗健康中心项目

临时箱变改造报价表

扬州颐和投资发展有限公司：

根据已收到的扬州颐和医疗健康中心项目临时箱变改造项目的招标文件，遵照招标投标相关规定，我方愿以下表的价格承包上述工程的临时箱变改造工作，并提供相关服务。

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400KVA及500KVA临时箱变改造（含基础） |  | 附明细 |
| 2 | 400KVA及500KVA箱变安装施工及送电（含基础） |  | 附明细 |
| 3 | 1000KVA箱变移位及送电 |  | 含移机增加的电缆费用 |

注：投标报价应包括完成本次箱变移位送电、箱变改造、基础施工、箱变施工安装的所有费用，以及所涉及到的供电公司业务协调费等。

投标单位名称（公章）:

法人代表（签字）:

联系人（签字）：

联系电话: