扬州市第四水厂深度处理改造工程

工程桩检测预算书

| 一、工程桩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体名称 | 检测数量及单价 |  |  | 小计 |
|  | 单桩抗压静载试验：元/t | 单桩抗拔静载 试验：元/根 | 低应变检测 元/根 |  |
| 深度处理综合池 | 21根 （试验荷载4480t） | 10根 | 161根 |  |
| 配电间 | 2根 （试验荷载320t） | - | 20根 |  |
| 臭氧制备间 | 3根 （试验荷载390t） | - | 45根 |  |
| 清水池 | 4根 （试验荷载1024t） | 4根 | 106根 |  |
| 污泥处理综合池 | 5根 （试验荷载1654t） | - | 47根 |  |
| 门卫 | 2根 （试验荷载140t） | - | 6根 |  |
| 二、支护桩 |  |  |  |  |
| 桩型 | 检测数量及单价 |  |  | 小计 |
|  | 钻芯法 元/根 | 低应变检测 元/根 | - |  |
| 钻孔灌注桩 | - | 10根 | - |  |
| 三轴搅拌桩 | 6根 | - |  |  |
| 检测费合计： |  |  |  |  |