三湾生态中心围挡制作安装工程招标公告

一、项目名称：

三湾生态中心项目现场围挡制作安装工程。
二、项目概况：
    1、招标人：扬州三湾投资发展有限公司
    2、项目地点：三湾生态中心紧邻328国道,中标方的制作内容为三湾生态中心项目沿兴扬路以东两侧围挡。

三、投标人资格要求：

1、具备独立法人资格；

2、具有建设主管部门颁发的钢结构专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力确保项目的顺利完成；

3、具备有效的安全生产许可证；

4、拟担任本项目的项目经理为注册在本单位的建筑工程贰级且具备有效的安全生产考核B证；

5、本次招标不接受联合体投标。

四、招标内容：

1、制作形式要求：

沿兴扬路以东两侧围挡，一部分区域用木方加广告喷绘;另一部分区域用草皮广告牌制作;入口处用龙门架。

2、制作内容及要求：

包含但不限于：

1、围挡高度为2.5米，总长度约为1100米，最终以实际制作为准；

2、围挡板：用40*40角钢焊接框架，在框架上用拉铆钉固定0.3mm厚镀锌铁皮；

3、喷绘画面：42丝加强网格布，高精喷绘；

4、采取防锈漆进行防锈防腐处理；

5、质量要求：满足扬州市相关行业规范、保准、规程。

制作周期为20天，4月8日全部完工，成果必须符合招标方要求。

6、基础、广告牌、版面质保期为1年，喷绘画面质保1年

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订施工合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

六、投标文件组成

1、公司简介

2、营业执照、公司资质等证件的复印件并加盖单位公章

3、工程报价表（报价表中应含材料、人工、税费等明细组成，可参照附件一样式）

4、投标单位施工合同样板

5、其他需要说明的事项或资料

七、资格审查方法

资格审查方法：资格后审、合格制 。

八、报价说明：

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、综合单价为：2.5米高度围挡综合单价________元/㎡，最终以实际发生的数量进行结算；

3、固定综合单价包含但不限于以下内容：

包含全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任等费用及利润及税金，也包含工商、城管等执法部门对本工程可能产生的各类费用，招标方不再因本工程向乙方另行支付任何费用；

4、本次招标实行平方米单价竞标，该报价为中标的最终单位报价，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

九、评标方法：

1、本次招标采用经评审的合理最低价中标；

2、招标文件中所附合同为乙方中标后需与甲方签订的合同，此合同是本次招标的要约条件之一。

十、报名要求及相关文件等资料的获取

1、报名资料提交及相关文件获取地点：史可法路58-21号扬州三湾投资发展有限公司二楼综合部；

2、报名及获取相关文件时间：2016年3月15日；

3、递交投标文件时间：2016年3月17日上午12:00前；

4、报名联系人：刘准   电话：0514-82121700
(见附件)

| 附件 工程报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位: |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：三湾生态中心广告牌制作 |  |  |  |  | 日期：2016 /3/11 |  |
| 定 额 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价 | 备注 |
| 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草皮广告牌 | 平方 |  |  |  |  |
| 2 | 牌面造型 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 木方加广告喷绘 | 平方 |  |  |  |  |
| 4 | 项目介绍广告牌 | 平方 |  |  |  |  |
| 5 | 扇形宣传牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 入口龙门架 |  |  |  |  |  |
| 7 | 龙门架运输费加安装费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计费用 |  |  |  |  |  |