江苏长江水务股份有限公司

第四水厂所需钢格栅盖板

招标文件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：   2020 年 10 月19日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司第四水厂钢格栅盖板更换采购招标 |  |  |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 4 | 招标内容 | 第四水厂钢格棚更换 |  |  |
| 5 | 最高限价 | 55万元人民币 |  |  |
| 6 | 交货期和质保期 | 交货期为中标签订合同后的45天之内；质保期为18个月。 |  |  |
| 7 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 8 | 服务地点 | 江苏长江水务股份有限公司第四水厂 |  |  |
| 9 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2020年10月 27 日上午9:30（北京时间） |  |  |
| 13 | 投标文件 递交地址 | 扬州市文汇东路247号 江苏长江水务股份有限公司三楼物资供应处 |  |  |
| 14 | 开标会时间 | 2020年10月 27 日 上午9：40（北京时间） | 地址 | 另 定 |
| 15 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980069 联系人： 王海涛 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，现对该项目所需钢格栅盖板进行招标。

2、投标费用

2.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2 若投标人为代理商，必须拥有产品销售授权；代理人须具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物名称样式数量、尺寸及材质要求：

1、货物名称样式数量、尺寸：见附表

2、材质要求：

- 1.材质：

1）钢格栅材质：

材质为碳钢镀锌 热轧扁钢Q235B，执行GB704-88普通级标准，钢格栅质量须符合YB/T4001.1-2007标准；

2）承重格板材质：Q345B钢板

3.规格参数:

- 1）钢格栅规格：

钢格栅盖板网孔尺寸：30mmx100mm

钢格栅盖板扁钢厚度：5mm

- 2）复合钢格栅（规格1）：

钢格栅盖板网孔尺寸：30mmx100mm

复合钢格栅盖板表面的花纹钢板厚度：3mm

4、施工要求:

4.1本标书附表格栅板盖板尺寸可能存在偏差，施工单位需根据实际情况加工钢格板的规格。

4.2附表内格栅板盖板尺寸较大的需按现场情况分割成几块施工，施工单位中标后至现场确定各块的规格。

4.3因现场格栅板盖板尺寸存在偏差，施工单位可修整贴砖（但不得破坏现浇混凝土结构），以便制作统一规格的钢格板，钢格板安装结束后修复周边贴砖。

4.4盖板需用螺栓夹固定，钢格板与周边地面确保平整，钢格板与周边的缝隙需符合规范。

三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等分别报单价及总价（可至现场实地查勘），中标单位须包四水厂旧复合盖板的拆除工作，拆除的旧盖板需按招标方指定地点集中、整齐摆放。

2、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为货物送达招标方指定地点并安装调试合格后的价格。

3、投标单位必须提供①资格证明材料、企业营业执照、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书。②企业业绩表、社会信誉等资料。③企业主要生产设备、工艺流程及人员专业情况、质量保证体系及措施。④产品合格证书和第三方产品承重检测报告。凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印。

4、本项目不接受联合体投标。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

6、正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件正本、副本各一份，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2 招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3 投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3 评标准备

1.3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4 初步评审

1.4.1 响应性评审

1.4.2 算术错误修正

1.4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5 投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

（1）投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

（2）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（3）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（4）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

<一>、商务评审得分（满分70分）

1）报价评审得分                                   　          （满分50分）

A．报价得分（满分45分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分45分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                                 （满分5分）

2）商务条款评审得分                                            （满分8分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查，如不符合“投标文件格式”则不得分。                                                           （满分6分）

B、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。              （满分2分）

3）销售业绩得分                                                  （满分10分）

根据材料制造商2018年-2020年同类货物供货业绩情况进行评审，（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                               （满分2分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、备品备件供应的优惠措施以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

<二>、技术评审得分（满分30分）

技术评审得分由两部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                                （满分10分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分， 其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量                                       （满分20分）

1）货物的制造工艺、外观、质量                                  （满分10分）

根据对本次招标货物的实际了解情况打分（投标方需在标书中提供实际产品彩图），基本满足招标文件要求的得基本分5分，其余酌情打分。

2）货物的性能及技术指标的响应情况                              （满分4分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分2分，其余酌情打分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）货物的备品备件是否合理充足                                  （满分4分）

根据提供的质保期内及质保期后运行两年的备品备件清单及报价情况打分。

4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等                      （满分2分）

根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分1分，其余酌情打分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、规格、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）及总价，此合同为固定单价合同，最终按实结算。

②供货方对质量负责的条件和期限（质保期不得低于18个月）。

③交货地点、方式（按招标方要求送达指定地点并按招标方要求集中摆放）。

④运输方式、费用负担及安全责任：由中标方承担货物的运输、卸货、摆放、旧盖板拆除及其过程中产生的相关安全责任（需签定安全责任协议书）。

⑤包装物的供应及回收包装标准。

⑥验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

⑦结算方式及期限（无预付款）：无预付款。货到现场初步验收，安装调试合格，各项技术指标达到合同要求后开全额发票，一个月内支付至合同总价的95%，余款5%作为质保金在质保期满且无质量问题后无息付清。

⑧违约责任

⑨解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会；（二）向当地人民法院提起诉讼。

⑩其他约定事项

附表：

| 四厂厂区所需钢格栅盖板材质、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 规格（mm*mm） | 数量（块） | 备注 |
| 1 | 一期沉淀池南 | 500x1075x40 | 89 | 钢格栅 |
| 2 | 一期沉淀池南 | 1200x1300x45 | 4 | 复合钢格栅 |
| 3 | 一期沉淀池南 | 1000x920x45 | 43 | 复合钢格栅 |
| 4 | 一期沉淀池南 | 1060x1080x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 5 | 一期沉淀池南 | 1060x800x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 6 | 路 | 920x885x45 | 7 | 承重格板 |
| 7 | 加矾间南 | 500x1060x40 | 87 | 钢格栅 |
| 8 | 加矾间南 | 1060x3530x40 | 1 | 钢格栅 |
| 9 | 加矾间北 | 7040x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 10 | 加矾间北 | 6420x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 11 | 加矾间北 | 835x920x45 | 6 | 承重格板 |
| 12 | 反冲洗泵房 | 5200x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 13 | 反冲洗泵房 | 810x920x45 | 16 | 承重格板 |
| 14 | 双阀滤池 | 7070x910x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 15 | 双阀滤池 | 19050x910x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 16 | 双阀滤池 | 900x3040x40 | 2 | 钢格栅 |
| 17 | 双阀滤池 | 900x2000x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 18 | 双阀滤池 | 1500x900x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 19 | 双阀滤池 | 1400x1900x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 20 | 反冲洗泵房 | 900x8000x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 21 | 纯净水 | 820x950x45 | 1 | 承重格板 |
| 22 | 纯净水 | 600x835x45 | 7 | 承重格板 |
| 23 | 纯净水 | 910x800x45 | 1 | 承重格板 |
| 24 | 纯净水 | 805x900x45 | 8 | 承重格板 |
| 25 | 双阀滤池北 | 14600x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 26 | 双阀滤池北 | 2600x2500x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 27 | 双阀滤池北 | 3510x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 28 | 双阀滤池北 | 13400x920x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 29 | 双阀滤池北 | 1900x1400x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 30 | 变电所南（路中） | 800x900x45 | 3 | 承重格板 |
| 31 | 变电所门口 | 920x910x40 | 2 | 复合钢格栅 |
| 32 | 变电所门口 | 810x920x45 | 47 | 复合钢格栅 |
| 33 | 变电所门口 | 920x910x45 | 12 | 承重格板 |
| 34 | 变电所门口 | 825x910x45 | 4 | 承重格板 |
| 35 | 变电所南 | 1400x1500x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 36 | 变电所向西 | 1000x920x45 | 10 | 复合钢格栅 |
| 37 | 变电所向西 | 800x900x45 | 4 | 承重格板 |
| 38 | 变电所向西 | 2450x1890x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 39 | 变电所向西 | 1700x2100x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 40 | 变电所向西 | 2800x2100x45 | 2 | 复合钢格栅 |
| 41 | 变电所向西 | 4200x3200x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 42 | 变电所向西 | 2700x1800x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 43 | 变电所向西 | 1400x1500x45 | 1 | 复合钢格栅 |
| 注一： 1.承重格板材质为Q345B钢板，钢格栅扁钢厚度为5mm； 2.承重钢格板边框高25mm，钢板厚度为20mm，四根加强筋；加强筋厚度20mm,高度25mm； 3.承重钢格板每块开两孔（一边一个），孔距按实际情况，孔直径为15mm。 |  |  |  |  |

- 注二：

- 1.以上报价须分项报价及总价；

- 2.中标单位需至现场实地测量详细尺寸，

- 3.本报价为货物送达指定地点并安装调试成功后的价格（含旧盖板的拆除）；

- 4.本报价含运输、卸货及开13%增值税专用票；

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1.质量保证书

2.有关部门的检测报告（如有）

3.货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5.商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）