HRSS-2018049CG

六圩一期水解酸化池生物填料供货安装工程

公开招标文件

江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司

二〇一八年六月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 投标人应当提交的资格证明文件	9

第四章 投标报价、投标文件编制和投标保证金	11

第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	13

第六章 招标项目的技术要求	18

第七章 合同主要条款及合同签订方式	21

第八章 服务承诺	27

第九章 附件	28

# 第一章 招标公告

江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司受扬州市洁源排水有限公司的委托，就六圩污水处理厂一期水解酸化池生物填料供货安装项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

六圩一期水解酸化池生物填料供货安装工程     HRSS-2018049CG

二、招标项目简介及最高限价

六圩污水处理厂一期工程水解酸化池，厌氧生物填料供货连安装。本项目采用固定支架的安装方式，不采用悬浮或者浮筒式的安装方式，以保证厌氧生物挂膜及使用寿命。达到厌氧水解酸化的功能效果。

本项目最高限价：198万元。

工期要求：2018年7月15日前全部到货，7月31日前全部安装结束。

三、投标资质要求

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列资质：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,资产运营良好；

4、建筑机电专业二级及以上资质或市政公用工程二级及以上资质。

四、招标文件发布信息

招标文件发布时间: 2018年6月21日

招标文件在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站免费下载，如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，并送至江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司（扬子江中路186号智谷科技B座16楼1605室），接收截止时间：2018年6月26日 下午 17 :00。递交投标确认函的同时缴纳标书费用：300元/份，售出不退。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

公告期限：自招标公告在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站发布之日起5个日历日。

五、澄清文件相关信息

已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2018年6月26日 下午 17 :00（北京时间）前送达江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司，逾期不予受理。

所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在招标文件下载地址：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站（网址：http://cjkg.yangzhou.gov.cn/），不再另行通知，敬请关注本网站发布的信息。

六、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2018年6月28日 下午 14 :00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年6月28日 下午 14 :30（北京时间）

投标文件接收地点：扬子江中路186号智谷科技B座16楼1601室

投标文件接收人：沈工

七、开标有关信息

开标时间：2018年6月28日 下午 14 :30（北京时间）

开标地点：扬子江中路186号智谷科技B座16楼1601室

八、本次招标联系事项

(一)扬州市洁源排水有限公司

联系人：庞处长   电话：18952798032

地址：扬州市广陵区汤汪路1号

邮政编码：225000

(二)代理单位单位

联系人: 沈工    电话：0514-85889328

单位地址： 扬州市扬子江中路186号智谷科技B座16楼

九、欢迎本市行政区域内的市级（含市级）以上人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我中心联系。

江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司

2018年6月21日

# 第二章 投标人须知

1、适用范围

本招标文件仅适用于HRSS-2018049CG号项目。

2、定义

2.1“采购人”指扬州市洁源排水有限公司。

2.2“货物”指本招标文件中所述须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.3 “服务”指本招标文件中规定的中标人应承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

2.4“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。

3、合格投标人

3.1投标人应具有本项目生产、供应及实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或者自然人。

3.2投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.3投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

4、招标文件构成

4.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4.3招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.4代理单位如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间3日前，按照《招标公告》中的地址，将书面文件送达代理单位。代理单位对规定时间前收到的澄清要求，将以书面形式予以答复。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

5.2在投标截止时间3日前任何时候，无论出于何种原因，代理单位均可对招标文件进行修改。

5.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4代理单位可以视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

5.5采购单位根据招标采购项目的具体情况，视情况决定是否有必要组织投标人现场考察或者召开标前答疑会，如果进行现场考察或者召开标前答疑会，代理单位将通知所有投标人。

5.6所有答复、修改、变更内容均以书面形式公布在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司官方网站，不再另行通知，请投标人关注网站内容的更新。

6、投标费用

6.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，代理单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2评审费用由中标单位支付。

6.3保证金缴纳信息：金额：2000元，用信封密封好并注明单位名称，开标时随标书一同递交。

6.4投标人中标后应进行方案的优化与评审，并支付有关方案评审的专家费，采购人不承担此项费用

7、投标有效期

7.1投标自开标之日起，30天内投标有效。

7.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理单位可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

8、投标文件份数和签署

8.1 投标人应提交一式三份投标文件（一份正本，两份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件的正本和所有的副本均由投标人法定代表人或授权代表签字。

9、投标文件的密封和标记

9.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封包装。《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，以便唱标。

9.2密封包装应注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、地址，以及“请勿在2018年6月28日14:30前启封”字样，并在密封处加盖投标人公章或签名。以便如果投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理单位对误投或提前启封概不负责,文件启封后不退。

10、投标截止时间

10.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

10.2代理单位可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

11、投标人有下列情况之一的，代理单位将拒绝接收投标人的投标文件：

11.1未按招标文件要求交纳投标保证金的；

11.2未按招标文件要求密封和标记的；

11.3在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

12、投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理单位补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

12.2投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

13、联合投标

本项目不接受联合投标。

14、诚实信用

14.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

14.2投标人不得向代理单位、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段以谋取中标。即使在签订合同后，如果代理单位有证据表明投标人有此行为的，将终止合同，并在相关网站公告，将投标人列入不良行为记录名单，参照《政府采购法》有关规定处理。

15、质疑和投诉

15.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理单位提出询问，代理单位将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

15.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理单位提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

15.3代理单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

15.4 质疑投标人对代理单位的答复不满意或代理单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第三章 投标人应当提交的资格证明文件

1、证明投标人合格和资格的文件

1.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

1.2投标人资格证明文件包括（但不限于）

(1)★投标函(原件)

(2)★资格声明(原件)

(3)★被授权人参加投标的，须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)

(4)★营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

(5)★投标人参与投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

(6)★建筑机电专业二级及以上资质或市政公用工程二级及以上资质；(复印件加盖投标人公章  原件备查)

(7)投标人2013年1月1日以来类似项目合同(复印件加盖投标人公章)

(8)投标人认为需要提供的其他商务资料

1.3投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

# 第四章 投标报价、投标文件编制和投标保证金

1、投标报价

1.1投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价表》中标明拟提供货物的单价和总价。

1.2投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务，售后服务费用。

1.3招标文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

1.4投标人须将《开标一览表》和《投标分项报价表》单独密封递交，并标明“开标一览表”字样，以便唱标时查找。

2、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。

2.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3投标人应用人民币报价。

2.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章及法定代表人或授权代表签字。

2.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

3、投标文件的组成

(1) 资格审查文件

(2) 投标文件的价格部分（开标一览表）

（3）投标文件的商务技术部分

4、投标保证金

4.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

4.2投标保证金人民币贰仟元整，采用现金形式交纳(不接受其他方式)，在开标时用信封密封并注明单位名称，随同标书一同递交。未递交保证金的视为放弃投标。未中标投标人的投标保证金，将在开标结束后退还。

4.4中标人的投标保证金，将在采购合同签订后自动转为履约保证金。

4.5下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

(1)投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能签订合同的。

# 第五章 开标、评标办法、评分标准与废标条款

1、开标

1.1 代理单位将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

1.2 开标时，代理单位将当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案，以及代理单位认为合适的投标文件的其他主要内容。

1.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.4开标时，开标一览表内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表为准。

1.5投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额计算不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标

2.1评标组织

(1)评标工作由代理单位负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行职责。

(2)评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

2.2评标方法

(1)评标采用综合评分法。

(2)评标考虑的主要因素及其权值是：

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报 价 （50分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分50分 其它报价得分＝（基准价/其他报价）×50×100％。 本项目最高限价198万元 |
| 技术性能 （40分）本项目达不到24分，不进入实质性评审 | 技术指标性能优于招标文件要求得33-40分（主材性能高于标书要求项目一项加2分，最高加8分）； 完全满足招标文件要求得32分； 基本满足招标文件要求，且偏差在合理范围内，24-31分； |
| 综合服务 （10分） | 工期、质量、安全及售后服务承诺：每有一项承诺得2分（8分）； 业绩：自2013年1月1日起每有一个类似业绩得2分（2分）。 |
| 合计：100分 |  |

2.3评标过程的保密性

(1) 代理单位将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

(2)任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

(3)凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.4评标程序

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查。参照法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

B、符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和评分标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)推荐中标候选人名单。按照得分高低顺序对中标候选人进行排列，其数量根据采购需要确定。

3、定标

3.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

3.2采购人或者采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

3.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

3.4无效投标及废标

投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1)应交未交投标保证金的；

(2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定资格要求的；

(4)不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

3.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

3.6若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)与评审专家、采购人、其他供应商或者代理单位工作人员恶意串通的；

(3)向评审专家、采购人或代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(4)不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

(5)不符合法律、法规规定的其他情形。

在此情况下，一经认定，代理单位有权重新组织采购。

# 第六章 招标项目的技术要求

| 序号 | 项目名称 | 性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料材质 | 亲水性能较好的聚酯纤维或其他材质的生物填料 |
| 2 | 填料比表面积 | >138m2/m2 |
| 3 | 挂膜量 | >85kgf/m2 |
| 4 | 填料密度 | 填料间距不大于350MM |
| 5 | 安装材质 | 安装支架及主材材质不低于SS304 不锈钢 |
| 6 | 安装方式 | 稳固且不易发生填料之间的缠绕或堵塞 |

# 第七章 合同主要条款及合同签订方式

1、合同主要条款

1.1定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买方、卖方、见证方签署的、合同格式中载明的买方、卖方、见证方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

(5)“买方”系指购买货物和服务的扬州市洁源排水有限公司。

(6)“卖方”系提供货物和服务的中标人。

(7)“见证方” 系指江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司。

1.2技术规格

卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

1.3专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任。

1.4包装要求

1.4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

1.4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

1.5生产和装运条件

1.5.1卖方在材料准备、加工、设备运输前均应得到买方书面指示，买方有权在卖方取得中标通知书后和加工前，对设备技术要求、数量、外形进行调整，双方协商解决，卖方不得以任何理由拒绝执行；数量调整时单价不变，总价按数量进行调整；技术要求、外形调整时按投标书中相同或相近标准价格进行调整，没有相同和相近的由买方和卖方商议确定。

1.5.2根据买方通知的时间和指定的地点，卖方负责安排运输、装卸、清点、堆放，买方在货到十（10）天内负责验收，设备验收合格前的保管工作由卖方负责，由此而产生的一切费用由卖方承担，卖方不得以任何理由向买方提出费用追加。

1.5.3 货物和服务交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。

1.6付款

1.6.1本合同以人民币付款。

1.6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

① 发票；

② 合同副本；

③ 说明书、装箱单（内附出厂合格证明）；

④ 验收合格证书。

1.6.3付款方式：

安装结束付合同价的60%，调试挂膜运行正常付合同价的30%，工艺验收后一年为质保期，质保期结束后付10%。

1.7伴随服务

1.7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

1.7.2除第1.7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

①货物的现场安装和启动监督；

②提供货物组装和维修所需的工具；

③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

④在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

1.7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

1.8质量保证

1.8.1投标人所提供货物必须符合国家标准。

1.8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

1.8.3根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或不是原装合格正品，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

1.8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

1.8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担，或直至解除合同并可以要求卖方赔偿给买方造成的全部损失。

1.9检验

1.9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

1.9.2买方将在卖方交货后十（10）天内双方共同组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

1.10索赔

1.10.1 买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

1.10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

1.10.4如果在买方发出索赔通知后20 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

1.11卖方迟交货

1.11.1卖方应按照承诺的交货期交货，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/或终止合同。

1.11.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

1.12误期赔偿

除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

1.13不可抗力

1.13.1 尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

1.13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

1.13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.14税费

1.14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

1.14.2 中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担，招标文件另有规定的除外。

1.15履约保证金

1.15.1在收到《中标通知书》后三（3）个工作日内，卖方的投标保证金自动转为履约保证金。

1.15.2 如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

1.15.3履约保证金应按合同条款中的付款条件之规定由见证方退还给卖方，不计利息

1.16仲裁

1.16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

1.16.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向扬州仲裁委员会申请仲裁。

1.16.3 仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

1.16.4 在仲裁期间，本合同应继续执行。

1.17违约终止合同

1.17.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物或服务；

(2) 卖方在收到买方发出的违约通知或索赔通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失或赔偿损失;

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

1.17.2在买方根据上述第17.1条或本合同其他规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分，同时赔偿给买方造成的损失。

1.18破产中止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

1.19转让

除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。	1.20合同生效及其它

1.20.1合同应由买方、卖方、见证方签字。

1.20.2合同一式四份，以中文书写,甲方、乙方各执一份，见证方执两份。

1.20.3 如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

1.20.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

2、签订合同

2.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与招标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

# 第八章 服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1、进口产品投标人必须保证所有供货物品是从中国海关正常进口的，否则由此产生的一切后果及损失由投标人负责。

2、投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以使用方能接受的方式加以解决。

3、明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、培训、售后服务、维护响应时间、是否提供备用机、软件升级等）。

4、在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

5、投标人应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离扬州最近）、及厂家维修站地点（离扬州最近）。

6、列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠价（率），按百分比计算。

7、人员培训计划：投标人在培训计划中应提供详细的授课地点、时间，授课师资配备、学员数量和经费预算等。

8、进口产品必须提供中英文用户操作手册和维修手册。

9、其他服务。

# 第九章 附件

一、投标函

投  标  函

致：江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司

根据贵方         号招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式  份

1、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)未经采购中心同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏华瑞苏盛建设咨询房地产评估有限公司：

本授权书声明：                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：         投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

投标人名称（章）：

法定代表人签字（或盖章）：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

身份证复印件：

三、资格声明格式

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人及主要负责人：

2、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

四、开标一览表和投标分项报价表格式

开 标 一 览 表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

投标报价(小写)：

投标报价(大写)：

法定代表人或授权代表签字：              盖 章（公章）：

投标分项报价表

投标人名称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工（或服务）费用 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、“开标一览表”和“投标分项报价表”不需装订，投标时请单独密封递交。

五、货物说明一览表格式

供货一览表

投标人名称（公章）：                      项目编号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：若有优惠条件请注明。各项货物详细技术性能应另页描述

六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

投标人名称（公章）：                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：供应商应按照谈判文件中货物需求表要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写。行数不够可以添加，有具体参数的应填写详细参数，否则该投标可能被拒绝。