京杭融园智能化改造工程

施  工  招  标  文  件

编号:

招   标  人：扬州市城建置业有限公司

发放时间： 2018年10月 8 日

目   录

第一章 投标须知

# 第二章 招标项目的技术要求

第三章 合同及格式

- 投标须知

前附表

| 招标人 | 扬州市城建置业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京杭融园智能化改造工程 |  |  |  |  |
| 项目地点 | 江苏省扬州市广陵区人民路1号（金盛国际家居对面） |  |  |  |  |
| 招标范围 | 京杭融园电梯监控系统、电梯五方无线对讲改造,具体工作内容详见招标文件第二章。 |  |  |  |  |
| 结算方式 | 工作量按实计算，综合单价不做调整。如发生工程变更时，新增工程量和造价须由招标人确认，审计部审核后，在结算时另行计算。 |  |  |  |  |
| 最高限价 | 16万元（人民币） |  | 质量要求 |  | 合格 |
| 工期 | 计划工期： 30日历天（以招标方要求开竣工日期为准）。 |  |  |  |  |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（有效期内）。投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。 2.投标人招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） 3.投标人自2015年9月以来智能化安装业绩(复印件加盖投标人公章) 4.具有独立订立合同的能力; 5.投标人须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务 6.投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 7.投标人在经营活动中没有重大违法违规记录。 8.本工程不接受联合体投标; 9.符合法律、法规规定的其他条件 |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 本项目招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘，相关费用均包含在投标报价中,投标人不得以不熟悉现场等理由额外增加费用。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 1、无预付款；2、中标人施工完毕后经招标人及使用方验收合格并移交使用方后，付至合同价款80%，经审计后付至审定价的95%；3、余款5%作为质量保修金，在保修期（三年期）满后无息付清；4、每次付款前中标人须向招标人提供经招标人认可的合法有效等额发票（增值税普通发票），否则招标人有权拒付货款，直至中标人出具发票为止； |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本 1份，副本2 份 |  |  |  |  |
| 澄清、答疑 | 招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 | 扬州市城建置业公司三楼 | 地址 | 史可法路58-21号 |  |
| 投标截止 | 时间 | 2018年10月11日 11:00 | 地点 | 扬州市城建置业公司三楼（史可法路58-21号） |  |
| 评标方法 | 合理低价法（苏建招办<2017> 7号文） |  | 投标保证金 |  | 人民币 / 万元 |
| 标书装订 及密封要求 | 1、加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 2、递交投标文件，投标单位提交招标文件中要求的所有复印件原件备查 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：扬州市城建置业有限公司 地址：扬州市史可法路58-21号 电话：涂新宇 联系人：0514-87915931 |  |  |  |  |

- 一、总    则

### （一）项目概况

1、项目名称：京杭融园智能化改造工程

2、工程地点：江苏省扬州市广陵区人民路1号

3、招标内容：京杭融园电梯监控系统、电梯五方无线对讲改造

（二）投标人资格要求：

1、投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（有效期内）。投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。

2、投标人在招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

3、投标人具有2015年9月以来智能化安装业绩(复印件加盖投标人公章)

4、具有独立订立合同的能力;

5、投标人须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务。

6、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

7、投标人在经营活动中没有重大违法违规记录。

8、本工程不接受联合体投标;

9、符合法律、法规规定的其他条件

- （三）投标费用：

1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用均不承担任何责任。

2、投标人应自行承担其参加投标所发生所有的费用，包括其准备和递交投标文件以及按照本须知要求提交的所有费用。无论投标结果如何，招标方对上述费用的发生不承担任何责任。

- 二、招  标  文  件

（四）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（五）勘察现场

投标人应自行勘查项目施工现场及周边情况，相关费用均包含在投标报价中，投标人不得以不熟悉现场等理由额外增加费用。

（六）招标文件的澄清及修改（如有）

1、招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。

2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

三、投  标  报  价

（七）投标报价

- 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

- 投标报价方式：本工程报价采用全费用综合单价，全费用综合单价应包含图纸及清单所示的全部施工内容、因施工所产生的如安全文明施工费、临设费、冬雨季施工费、已完工程保护、赶工措施费等全部相关措施费用、管理费、利润等，一但中标，除设计变更外，投标人不得以任何形式调整综合单价，最终工程量按实调整。

3、投标报价的编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）(营改增)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、苏建函价[2018]156号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》

（2）2018年第8期《扬州工程造价管理》、缺项部分参照市场价格

（3）招标文件、工程量清单

（4）施工图纸、施工现场条件、施工方案

（5）扬州市现行规定的不可竞争费用内容及标准

（6）现行的施工规范和标准

（7）扬州市安全生产、文明施工的相关规定

4、投标报价编制要求

投标人应根据企业自身的实际情况、市场价格信息、招标文件、现场施工条件等自主报价，投标人报价的降低必须通过加强管理、采用新技术、新工艺等组织、技术措施来实现和保证。

- 招标人的最高限价为 16 万元（含税）。投标人的报价高于最高限价的，其投标报价无效。本工程报价采用全费用综合单价，一但中标，除招标人允许的设计变更外，投标人不得以任何形式调整综合单价，最终工程量按实调整。

- 四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

- 一、资格审查文件部分：

1、法定代表人资格证书及身份证扫描件、授权委托书、经办人身份证件扫描件（加盖公章）；

2、投标人企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、投标人企业资格证书复印件（加盖公章）；

4、投标人在招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

5、投标人自2015年9月以来类似业绩(复印件加盖投标人公章)；

6、服务保证（保证质量、进度、安全、服务、质保三年的承诺书）；

- 商务、技术标部分

1、投标函；

2、投标报价清单

3、承接本次项目负责人、团队成员的情况介绍、业绩及其他可以证明其工作与组织能力的资料；

（九）投标文件的份数和签署

- 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

4、投标人未按规定提交投标文件正、副本，其投标文件将被拒绝，作废标处理。

- 五、投标文件的密封和递交

- （十）投标文件的密封与标志

1、见投标人须知前附表

2、所有封袋上应写明招标人名称和工程名称和标段及投标人的名称。

3、所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

- （十一）投标截止期

- 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点招标人在接到投标文件时将在投标文件封袋上注明收到的日期和时间，并在投标签收登记簿登记。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

- （十二）投标文件的修改与撤回

- 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

- 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

（十三）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2、投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的。

5、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

七、评   标、定   标

- 评标程序：

- 1、评标、定标的程序和方法

- （1）评标准备；

（2）组建评标委员会；

（3）由评标委员会检查投标书密封情况；

（4）评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审；

（5）初步评审；

（6）详细评审；

（7）推荐中标候选人，撰写评标报告。

2、重大偏差

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（3）投标文件载明的标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（4）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

3、评标汇总

评标委员会负责人对评标结果进行汇总，由评标委员会成员按得分高低进行排序。

- 评标标准和方法:

1、资格审查

评标委员会根据招标文件规定的审查因素和审查标准。重点审查资格审查文件的格式、文件完整性等。投标文件存在下列情况之一的，资格审查不予通过：

（1）投标人名称与营业执照、资质证书不一致且无效的；

（2）投标人的施工资质等级未满足招标文件的要求；

（3）未提交服务保证文件（保修三年）；

（4）提供的业绩不符合招标文件要求（2015年9月以来智能化安装业绩）；

2、本工程采用 合理低价法（苏建招办<2017> 7号文） 进行评标。

评标方法：本次招标采用合理低价法（苏建招办<2017> 7号文）,满分100分。

评标方法细则：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A）。评标基准价 =A×K，K 值在商务文件开启（解密）前随机抽取确定，K 值的取值范围为95%-98%（每0.5%一档）。评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能提供相关证明材料或者不能合理说明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

定标原则：

（1）按得分高低从高到低进行排序；

（2）当得分相同时，取报价低者优先；

（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

（4）报价相同时由评标委员会确定；

（十六）合同付款方式:

1、无预付款

2、中标人施工完毕后经招标人及使用方验收合格并移交使用方后，付至合同价款80%，经审计后付至审定价的95%。

3、余款5%作为质量保修金，在保修期（三年期）满后无息付清。

4、每次付款前中标人须向招标人提供经招标人认可的合法有效等额发票（增值税普通发票），否则招标人有权拒付货款，直至中标人出具发票为止。

（十七）报价清单

详见招标文件第二章

八、授  予  合  同

（十八）中标

- 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

- 中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

- 招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

（十九）合同签订

招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。

# 第二章 招标项目的技术要求

一、 技术要求

1、8口接入交换机

包转发率：包转发率≥2.7Mpps

端口：支持8个百兆电口，1个千兆光口,1个千兆combo口

二层功能：支持4K个VLAN，支持基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN; 支持MAC地址≥8K

IP路由: 支持静态路由，IPv6协议

组播：支持IGMP v1/v2/v3，组播VLAN，基于端口的组播流速率控制

安全性：支持802.1x认证、MAC认证、AAA认证、Radius等多种方式；支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能；支持业务端口7KV防雷能力

管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、WEB网管

★资质证书：提供工信部入网证书；投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告

2、24口汇聚交换机

交换容量：交换容量≥256Gbps

包转发率：包转发率≥66Mpps

端口：支持24个千兆电口， 4个千兆光口

二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K; 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合

★IP路由:支持静态路由、RIP、RIPng路由协议，提供权威第三方测试报告;

支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证证书及IPv6 Ready网站链接

堆叠: 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台;

★纵向虚拟化:支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告

安全性: 支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式; 支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能

★可靠性:支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告

★节能：支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE），提供权威第三方测试报告

管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管

★资质证书：投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告

3、Cat6e网线

颜色：蓝色

导体：23AWG，带宽达到250MHz；

芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范；

护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，有PVC、LSOH材质，符合CM等级阻燃要求；

特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω

最大直流电阻不平衡：≤2.5%

直流电阻：最大9.38Ω/100m

工作电容：5.6nF/100米

额定电压：最大72VDC

不平衡电容：＜330pF/100米

延迟偏差:(max)45ns/100m

额定传输速率(NVP): 69%

★须出具第三方测试和认证：3P、ETL、UL和信息产业部

加盖原厂公章（编号官网可查询）

4、四芯单模光纤

类型：紧套式单模室内光缆 9/125；

芯数：每芯带有彩色编码护套；

结构：采用紧套被覆结构，芳纶纱作为加强构件，具有重量轻，柔软性好、易剥离的优点；

护套：有PVC、LSOH护套可选，具有良好的弯曲半径，应变性能优；

适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设。

满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求

衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；

短期拉伸（N）：660N；长期拉伸（N）：200N

最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）

最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径）

★第三方测试：信产部测试；

5、SC-SC跳纤

入损耗低；

结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。

插入损耗： 单模:≤0.2dB@1310nm/1550nm  多模:≤0.2dB@850nm/1300nm

回拨损耗：单模:≥55dB@1310nm/1550nm  多模: ≥35dB@850nm/1300nm

最小连接次数：1000次

连接头衰耗：0.2Db

工作温度范围：－40至80度

精密研磨并全数检测,产品性能指标满足ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801：2002和EN50173-1标准

执行标准：IEC874-7 CECC86115-80

★第三方测试：信产部测试

6、Cat6e网线跳线

规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；

★导体：30AWG（线规）需提供单体福禄克测试通过报告，及彩页证明文件并加盖原厂公章；

芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

★插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

★特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke

护套：紧护套结构，全面提升线缆性能，采用PVC材质；

7、电梯监控系统改造

规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；

★导体：30AWG（线规）需提供单体福禄克测试通过报告，及彩页证明文件并加盖原厂公章；

芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；

★插头：插头采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；

★特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范；单体100%通过fluke

护套：紧护套结构，全面提升线缆性能，采用PVC材质；

8、无线主机

通话时间无时间限制，电梯呼救时属于双工通话

群控主机可配有手持对讲机和GSM电话卡，可进行3种接听模式，同时可以3种接听模式按首先接听模式进行转换。

监控中心可以同时接听多台电梯同时求救，保障无漏接情况，可配有手持对讲机，实现保安巡逻时可随身携带。当救援电梯时可携带现场随时和电梯内部被困人员沟通

群控主机可精准显示加语音播报求救电梯的楼号单元号梯号。

主机具有未接来电提醒功能，当有未接来电时会出现红蓝灯闪烁加报警提示音，提醒有未接来电。

主机具有一键回拨功能，主机可以回拨最后一次通话的救援电梯。实现及时与轿厢内沟通。

主机具有回拨功能，主机可以回拨任意一台电梯。

主机具有群呼功能，主机可对小区内所有电梯进行群呼。

主机无局数限制，一台主机可接受来自由1000多台电梯的求救。

★需提供无线电发射设备型号核准检验报告。

★需中华人民共和国工业和信息化部无线电发射型号核准证。

二、 系统设备清单

| 电梯监控系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 无线网桥 | 海康、大华、英飞拓 |  | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套，内含摄像机端和机房端)，黑白配设计，实际有效带宽40Mbps，1个百兆电口 适用于200米，3部电梯以内并行的小区、酒店、写字楼等电梯监控场景 | 58 | 个 |  |  |
| 2 | 网桥吊装支架 | 国产 | 定制 | 电梯轿厢顶固定装置 | 58 | 个 |  |  |
| 3 | 六类网络跳线 | 雷士，岳丰，可丽亚 | 5米 | 详见招标技术要求 | 116 | 根 |  |  |
| A | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 税 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯无线对讲改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 无线主机 | 华炜、众讯、互联创 |  | 详见招标技术要求 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 对讲编码器 | 华炜、众讯、互联创 |  | 与主机同一品牌 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 机房分机 | 华炜、众讯、互联创 |  | 与主机同一品牌 可带2台电梯， 内置进口工业级GSM模块（自动双频） 接收灵敏度：≤0.1uv 直流备电：12V/1.3AH 报警方式：数字传输语音拨号方式调制方式：数字调频 电源供应：交流输入：200V～230V 外观：拉丝不锈钢（主机）高强度防火塑脂（机房分机） | 29 | 套 |  |  |
| 4 | 机房电话 | 华炜、众讯、互联创 |  | 与主机同一品牌 | 58 | 只 |  |  |
| 5 | 轿厢通话器 | 华炜、众讯、互联创 |  | 与主机同一品牌 | 58 | 只 |  |  |
| 6 | 轿顶、底坑通话器 | 华炜、众讯、互联创 |  | 与主机同一品牌 | 116 | 只 |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
| A | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 税 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

三、 技术条款

1、本技术规范提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证提供符合技术规范和行业标准的优质产品。中标人要承担新购设备的安装部署和配置任务，负责原有系统与新建系统的对接、联调、优化整合，保证系统割接过程中不出现事故，整个过程无缝过渡。

2、投标人所提供货物的制造、材料的选择、检验及测试等，都须按现行标准和技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

3、招标人保留对投标人所供货物生产厂的生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标文件、合同要求的情况，招标人有保留终止其生产或拒收货物的权力。

4、投标人必须按照招标文件要求的技术规格表中对每台设备的各个参数指标作出实质性应答。

5、说明所用重要原材料、部件的规格、材质及供应厂商。

6、说明货物在正常使用情况下的使用寿命。

四、安装、技术服务要求

1、安装要求：安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，因投标人原因造成施工及质保期间一切伤亡事故（包括第三方伤亡）由投标人负全责；施工期间不得影响招标人正常工作和秩序；施工期间，投标人必须服从招标人管理，设备进场要经招标人验货后才能安装；投标人施工及调试人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；无论施工及调试期间或退换过程中，投标人负责及时清理垃圾。

2、供货、安装时间要求：中标人应在合同签订后30天内完成全部验收、文档整理工作。投标人可先到工地踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、货物由投标人运至招标人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。

4、免费对招标人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训；在规定的响应时间内提供保修、维护等技术服务，并且提供免费的技术咨询服务；

5、售后服务的支持：本工程质保期要求不低于三年，具体质保期请投标人自报；按常规或为了确保系统正常使用、维护，中标人需向招标人提供的备品备件及专用工具、软件（含优化升级等）、硬件、人工等全部费用均由供应商负责。

- 第三章  合同及格式

# 合同编号：

# 施工合同

京杭融园智能化改造 工程

甲方（委托方）： 扬州市城建置业有限公司

乙方（承接方）：

2018年     月     日

甲方：扬州市城建置业有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就京杭融园智能化改造项目，经甲乙双方友好协商签订以下合同：

一、工程概况

1.1工程名称：京杭融园智能化改造工程

1.2工程地点：江苏省扬州市广陵区人民路1号

1.3主要工程项目和内容：

1.3.1京杭融园电梯无线监控系统的设备安装、调试。

1.3.2京杭融园电梯无线五方对讲系统的设备安装、调试。

1.3.3若因甲方要求后期增加，增加部分的工程量按实际增加工作量经审计审核后另行计算。

1.4资金来源： 自筹

二、合同工期

2.1合同工期为 30天。

2.2开工日期为2018年  月  日。

三、质量标准

3.1质量要求：要求工程必须验收达到相关规范要求的标准。如达不到合同约定质量要求，乙方负责无偿返工至合格。如因返工超过合同约定竣工期的，则处以合同价的5%的违约金。施工过程中由于乙方原因出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。

四、合同价款

4.1 暂定价为：人民币（大写）               ￥

（以上造价为暂定价格，最终造价按审计部门审计造价进行结算。）

五、组成本合同的文件包括：

5.1合同协议书

5.2合同专用条款

5.3合同通用条款

5.4标准规范及有关技术文件

5.5施工图纸

5.6经双方确认的工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

9.1合同订立时间：2018年  月   日

9.2合同订立地点：

9.3本合同双方约定双方签字盖章后生效。

甲方：                     乙方：

（盖章）                   （盖章）

授权代表：                 授权代表：

电    话：                 电    话：

传    真：                 传    真：

地    址：                 地    址：

开户银行：                 开户银行：

账    号：                 账    号：

专用条款

一、词语定义及合同文件

1.1合同文件及解释顺序

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书；(2)本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准规范及有关技术文件； （5）施工图纸；（6）工程报价单及预算书；（7）经双方确认的工程量清单；（8）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.2语言文字和适用法律、标准及规范

1.2本合同除使用汉语外，还使用     ∕     语言文字。

1.3适用法律和法规

1.3.1需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等以及江苏省、扬州市现行相关法律法规。

1.4适用标准、规范

1.4.1适用标准、规范的名称：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。

1.5甲方提供标准、规范的时间： 甲方不提供，凡涉及到的相关技术标准、规范均由乙方自备。

1.6图纸

甲方向乙方提供图纸日期：签订合同后叁天内提供相关图纸；甲方对图纸的保密要求: 施工图纸要求乙方保密。

二、双方一般权利和义务

2.1对该工程质量、进度、投资、安全进行控制以及合同管理、信息管理和监理合同中明确的相关工作。需要取得甲方批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误等。

2.2甲方派驻的工程师

2.2.1姓名:           职务:  甲方代表

2.2.2职权: （1）监督检查乙方执行合同情况，（2）做好工程质量控制、进度控制、安全生产等工作；（3）发出经甲方同意的工程指令；（4）对支付工程款进行审核等。

2.3项目经理

2.3.1姓名:           职务: 项目经理

2.3.2职权：按照国家相关规定和合同约定，作为乙方施工现场负责人，全面负责本工地施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

2.4甲方工作

2.4.1甲方应按约定的时间和要求及完成以下工作:

2.4.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成时间:  现场具备施工条件，乙方在踏勘现场时确认。场地不利因素，乙方已在投标报价时充分考虑，甲方不再因此支付任何费用。

2.4.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接口已提供至施工现场，其位置乙方在踏勘现场时确认。

2.4.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要公共道路开通，施工区道路由乙方承担。

2.4.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：  开工前5天提供

2.4.1.5图纸会审和设计交底时间：   双方约定时间

2.4.1.6协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  执行通用条款

2.4.1.7双方约定甲方做的其他工作：/

2.4.1.8甲方委托乙方办理的工作：按甲方的布置要求，乙方有配合与该工程建设有关工作的义务，包括协助办理有关施工所需证件、批件等手续。

2.5乙方工作

2.5.1乙方应按约定时间和要求,完成以下工作。

2.5.1.1项目名称：京杭融园智能化改造工程

2.5.1.2需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间： ∕

2.5.1.3应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前5天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机配置情况、材料供应情况 。

2.5.1.4承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 乙方承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在施工前，必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，施工期间，所造成的一切安全责任均由乙方负责。

2.5.1.5向甲方提供的办公和生活房屋及设施和要求： ∕

2.5.1.6需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 乙方自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。

2.5.1.7已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程交付使用前乙方自己发生的损坏或因乙方保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由乙方自己负责。

2.5.1.8施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用。

2.5.1.9施工场地清洁卫生的要求： 施工过程中，要求现场工完料清，乙方应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据甲方要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果乙方清除现场垃圾不及时，甲方有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从乙方工程款中扣除。工程竣工验收后5日内，乙方需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所。所发生的费用由乙方自行承担。

2.5.1.10施工过程中乙方应服从现场统一管理，做到安全、文明、有序施工，一切安全责任自行负责。

2.5.1.11施工过程中，乙方应主动与上、下工序相关单位进行协调对接，避免产生矛盾，做到有序科学衔接，配合其他相关单位，费用已在投标报价中考虑甲方不再另行支付。

2.5.1.12双方约定乙方应做的其他工作：(1)安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；(2)每月25日前向甲方提供月进度计划和月完成工程量报表；（3）保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；（4）加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象；（5）其他事项双方约定。

三、施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.2乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前5天以书面形式向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方审核同意后的施工组织设计作为施工中甲方进行监督受理的依据。

3.1.3工程师确认的时间:    送达后7日历天内

3.2工期延误

3.2.1合同工期按乙方合同约定工期执行，如因乙方原因延误工期的，乙方应承担违约责任，详见相关条款。

3.2.2双方约定工期顺延的其他情况:若出现以下情况造成工期延误的甲方不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商，

3.2.2.1不可抗力（战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害）；

3.2.2.2因甲方设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使乙方工程进度无法按原计划实施进行的；

3.2.2.3非因乙方原因停水、停电连续24小时以上的；

3.2.2.4政府行为：政府强制要求停工（非乙方原因引起，如全市性的安全整顿，要求建设工地停工等）。

3.2.2.5乙方不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，如因停工造成工期延误，乙方承担违约责任。

四、质量与验收

4.1质量：两个改造安装项目必须：1、满足相关安装规范验收标准；2、满足使用方提出的合理使用条件。

4.1核验不合格是由乙方原因引起的，由乙方承担返工损失。如返工调试超过合同约定竣工时间的按合同总价的5%支付违约金，甲方有权延期支付工程款，同时乙方必须负责重新验收达到合同约定的标准。

4.2隐蔽工程和中间验收

4.2.1双方约定中间验收部位: 按规定及甲方认为确有必要进行验收的分部

4.2.2验收前乙方首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知甲方，并提供相关资料。不论甲方是否参与验收，当甲方或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，乙方必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，甲方承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，乙方承担所有损失，且工期不顺延。

4.2.3达不到约定条件的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方的要求返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件的，甲方承担经济损失，工期相应顺延。

4.2.4甲方发现工程质量问题，可下达停工令，乙方在3天内提出书面整改措施，经报甲方代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由乙方承担，否则甲方有权停止拨付工程款。

4.2.5验收时间：乙方需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。

五、安全文明施工要求

5.1，甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因为甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

5.2乙方对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受甲方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括乙方和乙方原因造成的第三方）。

5.3乙方进场后必须遵守《建设工程施工安全管理规定》以及《建设工程文明施工管理规定》，不得影响甲方单位正常工作运行，并不得影响小区内住户日常生活，因乙方施工造成的与物业或住户的矛盾由乙方负责全权协调并承担相关费用。

5.4若乙方原因发生安全事故，乙方应按规定立即报告建设主管部门并通知甲方。如因此造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方索赔。

六、合同价款与支付

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用   全费用综合单价  方式。

6.1.1.1合同价款中包括的风险范围：全部风险已包含在合同造价中，乙方已充分考虑风险范围，并计算风险系数。

6.1.1.3本工程采用全费用综合单价，除招标人允许的设计变更外，投标人不得以任何形式调整综合单价，最终工程量按实调整。

6.1.1.4由于设计变更或甲方要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，如发生了清单中没有相同的工作内容时，由乙方执行工程量清单、工程预算书编制依据提出相应综合单价，经甲方认可后作为结算的依据。

6.1.1.5如清单项目中工作内容，实际施工中并未发生，应相应的扣减该部分工作内容所含综合单价后形成的新的综合单价作为结算综合单价。

6.1.1.6采用可调价格合同，合同价款调整方法：   /

6.1.1.7采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：     /

6.2双方约定合同价款的其他调整因素:       /

6.2.1工程预付款

6.2.1.1甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:    /

6.2.1.2扣回工程款的时间、比例：    /

6.3工程量确认

6.3.1乙方向甲方代表提交已完成工程量报告的时间:乙方应在每月25日前向现场乙方提供本月完成工程量情况。

6.4工程款(进度款)支付

乙方施工完毕后经甲方及使用方验收合格并移交使用方后，付至合同价款80%，经审计后付至审定价的95%，剩余5%工程款为质保金，期满3年后无质量问题，经使用方同意后付清（以上均不计息）。

七、材料设备供应

7.3.3乙方供应的全部材料设备在使用前，乙方应当按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由乙方承担。

7.3.4乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。甲方发现乙方供应并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新招标，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.3.5由乙方供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前5天书面申请和递交替换材料资料，在得到甲方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到甲方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由乙方承担，直至终止施工合同、更换乙方。

7.3.6乙方供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需甲方的认可后方能供货，甲方对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，乙方不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由甲方供应。

7.3.7由乙方供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到甲方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到甲方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由乙方承担，直至终止施工合同、更换乙方。

7.3.8乙方购买的材料应附有质保书或检测证书，如甲方要求乙方二次检测的，检测试验合格由甲方承担费用，测试不合格的检测费用由乙方承担。乙方采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，不在“由甲方承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。

7.3.9需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。

7.3.10乙方供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，乙方承担返工的全部损失并赔偿由此给甲方带来的损失。

7.3.11如需甲方认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，乙方必须提前10天书面报告，经甲方批准后实施，否则一切后果均由乙方自己负责。

八、工程变更

8.1工程变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，乙方不得拒绝，不能因变更延误工期。

8.2由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，乙方不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。

8.3乙方不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

8.4施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。

九.竣工验收

9.1.乙方负责工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。

9.2.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告。

9.3工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

9.4甲方接到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

9.5乙方提供竣工图的约定：竣工验收后三十日内乙方提供自己绘制的符合城建档案馆要求的竣工图2套(医院不提供图纸),竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确，否则每迟一天，每日向甲方支付违约金500元。（竣工资料）

十.竣工结算

10.1工程竣工验收合格后60天内乙方向甲方提供完整的工程结算资料。由甲方代表接收（一式两份和电子版一套）。结算资料提交应按时完成，否则每迟一天，除每日向甲方支付违约金500元，工程款相应延期支付。

10.2甲方收到竣工结算资料后，由甲方分别进行审查确认后送给有关造价咨询部门进行工程价款的审核。

十一.工程保修

11.1工程保修内容及期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令2000年第279号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（中华人民共和国建设部令第８０号）等有关规定执行,保修金预留的比例为工程结算价的5%。

11.2工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。

11.3在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。维修或更换部分的质保期从维修或更换合格之日其重新计算。

11.4乙方有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，甲方可以委托他人修理，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。如预留金不够支付因质量问题返修的费用，乙方应补全所缺部分的返修费用。

十二、违约、索赔和争议

12违约

12.1因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或者甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

12.2延误工期。在十天内（含十天）的乙方按300元/天赔偿，逾期在20天内（含20天）的乙方按500元/天赔偿，逾期在30天（含30天）的乙方按1000元/天赔偿，如竣工时间超过合同工期一个月以上，甲方有权终止协议，乙方除按本工程结算价的5%支付违约金外，还应赔偿因工期违约给甲方造成的损失。

12.3因乙方原因在约定施工期达不到约定的质量标准，乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金的同时，乙方必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方承担。

12.4双方约定的乙方其他违约责任:

12.4.1遵守政府和甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

12.4.2乙方在施工过程中，项目经理及主要施工人员应与合同中相一致，如乙方擅自变换项目经理及主要施工人员，甲方有权终止合同，乙方无条件退场且工程款不予结算，项目经理必须长驻施工现场，负责该项目施工，如需离开施工现场，必须向甲方请假，在征得甲方同意后，才能离开现场，未经批准离开现场，一经发现按每天500元进行处罚，处罚款上不封顶，结算时在工程款中扣除，如发现项目经理三次擅自离开现场，甲方有权终止合同，乙方无条件退场且工程款不予支付并扣除履约保证金，同时报相应的建设主管部门处理。

12.4.3由于乙方原因无故连续停工一周，且又未向甲方书面说明原因并取得甲方书面认可，甲方有权终止合同，乙方将承担一切损失。

12.4.4乙方擅自将工程全部或其中的一部分转包或违法分包给其它单位，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，由此造成的一切损失由乙方承担。

12.4.5施工期间由于乙方原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给甲方造成重大损失，甲方有权终止合同，乙方负责赔偿甲方由此造成的一切损失。

12.4.6乙方使用劣质材料，无论使用量多少，一经发现，甲方有权终止合同，乙方除承担责任和赔偿损失外，并无条件退出施工现场。

十三.争议

13.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

13.1.1请有关建设行政主管部门调解,调解不成，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四.其他

14．工程分包:本工程不允许转包和违法分包。

15.不可抗力

双方关于不可抗力的约定:

15.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，以及约定风雨、雪、洪、震等自然灾害。

15.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通告受害情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，乙方因每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交修理和修复费用的正式报告及相关资料。

15.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分担：

15.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担。

15.3.2甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

15.3.3乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。

15.3.4停工期间，乙方留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由乙方自行承担。

15.3.5工程本身所需修理修复的费用由乙方自行承担。

15.3.5延误的工期相应顺延。

16.保险

16.1本工程双方约定投保内容如下:

16.1.1甲方投保内容:    /    。

16.1.2甲方委托乙方办理的保险事项:      /     。

16.1.3乙方投保内容:   见通用条款(建筑工程意外团体伤害险）。

17.合同份数

17.1双方约定在合同份数：本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执贰份，具有同等效力。

18.施工过程中发生的变更签证，乙方必须在变更发生后5日内申报，逾期对增加费用的签证申报，甲方有权不予承认，但甲方保留对减少费用的签证追溯权。

19.禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

20.乙方应按《建筑工程安全管理条约》以及国家、省、市有关规定安全施工，对于存在的安全隐患应及时整改到位，安全责任由乙方自行承担，乙方应按国家和省、市的有关规定文明施工，接受甲方及有关部门的管理，检查和监督，并有义务与施工现场各单位协调配合，自觉遵守施工现场管理奖惩规定。

21.在工程竣工后在进行竣工验收前，对施工范围内进行打扫和清理，达到甲方提出的清洁要求，如达不到上述要求甲方将委托其他单位进行清理，其费用由乙方承担。

22.在工程未交付前，乙方负责做好成品保护，如有损坏应负责维修，直至合格，其维修看护费用由乙方承担，

23.施工过程中注意保护环境卫生，文明施工，污水、杂物严禁乱扔乱放，施工严控噪音，以防影响住户日常生活。

# 工程质量保修书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对京杭融园智能化改造项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，

按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为    3年  ，从工程竣工验收合格之日起，3年内因工程质量

问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用年限内，乙方要确保工程质量。因乙方

原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的5%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写） ：         ；质量保修金银行利率不计。

五、质量保修金的退还

甲方在质量保修期满后21天内，将剩余保修金（不计利息）返还乙方。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：            。
本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                         乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人（签字或盖章）：

签订日期：2018年 月  日              签订日期：2018年  月   日

# 廉政协议书

合同编号：

甲方名称:

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，

甲乙双方订立协议如下：

- 甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

- 甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

- 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

- 甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因 实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

- 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

- 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪检监察室；举报电话：82981199转监察室）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

- 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

（或授权签约人）：                   （或授权签约人）：

日期: 2018年  月  日                 日期：2018年  月   日

附件一

- 一 投标函及投标函附录

投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为         的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程预算和其他有关文件后，我方愿以人民币                    元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：

性别：

年龄：

单位：

部门：

职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日