扬州市政管网有限公司全地形机器人及潜望镜采购项目

公开招标文件

项目编号：JhYZDL0608

招标人：扬州市政管网有限公司

招标代理机构(章)：捷宏润安工程顾问有限公司

发放日期：2020年06月24日

目录

第一章招标确认函	1

第二章投标人须知	4

第三章合同条款及格式	14

第四章项目需求	26

第五章评标方法及评标标准	29

第六章投标文件格式	30

第一章 招标公告

捷宏润安工程顾问有限公司受扬州市政管网有限公司的委托，就扬州市政管网有限公司全地形机器人及潜望镜 采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州市政管网有限公司全地形机器人及潜望镜 采购项目

项目编号：JhYZDL0608

二、招标项目简要说明及预算金额

预算价格（最高限价）：45万元

三、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和承担民事责任的能力；

2、营业执照经营范围内须有智能机器人或者电子设备销售服务内容；

3、本项目不允许转包及分包；

4、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件发布信息

公告开始时间：2020年06月24日

公告结束时间：2020年07月02日

发布网站：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站

五、投标报名时间、地点及联系事项

1、报名时间：2020年06月24日至2020年07月02日，每天上午9：00至11:30,下午13：30至17:30。

2、报名地址：捷宏润安工程顾问有限公司（扬州市广陵区开发东路1号金地带大厦7楼721室）

六、投标报名要求

本项目不接受电话、传真、电子邮件等形式的投标报名，投标报名时需提供以下材料复印件，复印件须加盖投标人公章，同时提供原件供核查：

1、企业营业执照；

2、若授权代表投标报名的，须提供法人授权委托书原件、被授权人身份证原件；若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证原件。

七、其他有关事项：

1、所有报价均为人民币，精确到分。

2、已报名投标人如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在2020年06月16日上午11:00（北京时间）前送达捷宏润安工程顾问有限公司7楼721室，逾期不予受理。

八、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2020年07月17日下午14:00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2020年07月17日下午14:30（北京时间）

投标文件接收地点：捷宏润安工程顾问有限公司开标室（扬州市开发东路1号金地带大厦3楼）

投标文件接收人：卞龚艺

九、开标有关信息

开标时间：2020年07月17日下午14:30（北京时间）

开标地点：捷宏润安工程顾问有限公司开标室（扬州市开发东路1号金地带大厦3楼）

八、本次招标联系事项

联系人：卞龚艺      电话：18501469277

地址：扬州市广陵区开发东路1号金地带大厦7楼721室      邮政编码：225000

九、投标文件制作份数要求

一式五份(一份正本，四份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

十、本次招标投标保证金

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为人民币伍仟元整

投标保证金缴纳账户信息：

户名：捷宏润安工程顾问有限公司扬州分公司

开户行：扬州农村商业银行瘦西湖支行

账 号：3210110101010000004571

2020年07月17日下午14:00之前以汇票、本票或银行保函的形式到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注项目编号，否则投标文件将被拒绝。）

捷宏润安工程顾问有限公司

2020年06月18日

# 第二章投标人须知

1、适用范围

#### 2、投标人

#### 2.1本招标文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1满足招标邀请函中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目约定由中标单位支付评委费（按实结算），招标人支付代理服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更邀请函。

8.3招标文件的补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更邀请函。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日起30天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。

#### 17、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标邀请函和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

19.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标邀请函中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标邀请函中规定的截止时间。

20.2代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 23、开标

23.1代理机构将在邀请函中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由从市公共资源交易中心专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的5名专家组成，且人员构成符合招投标有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并按得分从高到低推荐3家中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将对投标人是重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7投标人被列入重大税收违法案件当事人名单或严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9评标委员会认为投标人的报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于甲方所在地最低工资标准）、加班费用和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。或评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将发布中标确认函，确认函期限为3天。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件邀请函期限届满之日起7个工作日内提出。
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果邀请函期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按相关规定提交。

30.3提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件邀请函期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8诚实信用

30.8.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，按有关规定处理。

30.8.3投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰招标活动正常进行的，属于严重不良行为，并依法予以处罚。

30.8.4投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

#### 31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标投标人发出中标通知书。

31.2中标投标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则邀请函后视同中标投标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

#### 32、签订合同

32.l中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，中标投标人还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标投标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标投标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标投标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 33、服务的追加、减少和添购

33.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 合同条款及格式

甲方：扬州市政管网有限公司                      （简称甲方）

乙方：                                                     （简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照捷宏润安工程顾问有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳的投标保证金在本合同生效时自动转为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向见证方申请退还，见证方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订，货到现场，设备经甲方验收合格后，15日内甲方支付合同总价的95%；1年质保期满（验收合格之日起计算），无质量问题，15日内甲方支付合同总价的5%。本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票（税率13%）。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市公共资源交易中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方： 			                    乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 项目需求

1、潜望镜

| 序号 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 尺寸 | ≤150mm * 150mm * 350mm（不含探针） |
|  |  | 重量 | ≤2.5KG |
|  |  | ★适用环境 | 能适应直径100mm以上 |
|  |  | 远光灯 | 10W*2 冷白LED灯 |
|  |  | 近光灯 | 1W*3 冷白LED灯 |
|  |  | 电池 | ≥3600ha |
|  |  | 续航时间 | 单块电池正常时间≥3小时 |
|  |  | ★自动水平检测功能 | 具有让主机镜头始终保持水平功能，在特殊工况方便使用，在控制界面有控制开关按键 |
|  |  | ★镜片除雾功能 | 带加热除雾功能，控制界面有控制开关按键 |
| 2 | 主机和主控传输方式 | ★无线通信 | 无线传输方式，操作更便捷 |
|  |  |  | 高频无线，适应任何作业场景，无卡顿，无延迟 |
|  |  | 续航 | 充满电可持续工作36小时 |
| 3 | 摄像机组 | 分辨率 | ≥210万像素高清摄像机 最高分辨率1920×1080 |
|  |  | 传感器 | 1/2.8" 2.13MP CMOS |
|  |  | 镜头 | 32 倍光学变焦，12X数字变焦 |
|  |  |  | f4.5-144mm；F1.6(w)-4.8(t) |
| 4 | 探针 | 长度 | 高强度玻纤材质，长度0.7米； |
|  |  | 减震功能 | 减震缓冲弹性； |
| 5 | 伸缩杆 | 长度 | ≥7M |
|  |  | 材料 | 快速插拔接口，高强度碳纤维； |
| 6 | 一体化充电器 | 快充单元 | 可同时供3块主机电池、中继充电、 |
|  | 激光测距 | 测距参数 | 最远距离100M,误差±0.5cm |
|  |  | 材质 | 铝合金 |
|  |  | 防护等级 | IP68、防尘、防水 |
| 7 | 智能控制终端 | ★主控平板 | 用苹果、华为等一线品牌或优于该类品牌（需提供权威机构认证） |
|  |  | 尺寸 | 230*150*45mm（长*宽*高） |
|  |  | 重量 | 不高于700g |
|  |  | 控制单元 | 可控制主机的方向抬升、下降；远近灯光亮度调节；镜头自动水平、调焦、变倍、除雾、录像、抓拍、无线频段切换、暂停、气体检测等； |
|  |  | ★显示单元 | 8寸屏；700流明强光，强光可视；三防平板，防摔、防尘、防水、IP66防护；分辨率800×480； |
|  |  | 存储 | 内置固态硬盘≥32G，支持控制器和SD卡存储方式 |
|  |  | 信息显示 | 可实时显示环境视频、日期时间、府仰角等信息和潜望镜内部压力信息，气体信息并可通过功能键设置这些信息的显示状态 |
|  |  | 结构 | 铝合金 |
|  |  | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 检测分析 | 管道缺陷分析，终端手动截取缺陷图 |
| 8 | 报告软件 | 功能与特点 | 管道检测报告软件，可导入检测所获得数据（检 测视频、缺陷图像），可在软件中对检测视频进行预 览、添加检测信息、对检测缺陷图像进行缺陷描述， 并根据国家相关检测标准，依据检测数据自动生成检 测报告，方便用户使用。 |
| 9 | 搬运方式 | 一体化机箱 | 所有硬件设备装在一个机箱中，无须再外带其它配件方便 ，箱体带有设置拉手和提手、拖轮方便移动。 |
| ★标书内提供整机、主要核心部件实物照片、潜望镜公告截图 |  |  |  |

2、全地形机器人

| 1 | 全地形机器人介绍 | 主要由工作人员在地面操作，通过控制器控制具有摄像、照明功能的爬行器在淤泥、高水位等复杂工况的管道内行走，并将采集到的管道内部的实时影像通过线缆传输到监视器，供工作人员检查、编辑和分析。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 全地形机器人适应环境 | 全地形机器人应坚固耐用，抗碰撞，防水密封良好，能够在-15～60℃的环境下和潮湿、恶劣的排水管道中正常工作。可以在高水位及淤泥、沙地等恶劣工况下正常爬行，拍摄视频。 |
| 3 | 适用管径范围 | DN600mm及以上管道，箱涵 |
| 4 | 摄像系统 | ▲（1）配置三个摄像头：观测前行工况的前视摄像头，观测后退工况的后视摄像头，拍摄管道内缺陷的主摄像头。 （2）图像传感器：1/2.8″彩色、逐行扫描 CMOS。 （3）图像输出：数字输出 ▲（3）摄像清晰度：高清摄像头，前视≥200万像素，后视≥200万像素，主视≥400万像素， （4）分辨率：≥1920×1080P （5）灵敏度（最低感光度）：≤0.1LUX （6）变焦范围：主视摄像头光学变焦≥4倍 （7）图像功能：主视自动白平衡，自动回中. （8）防护等级：IP68、防尘、防水、防爆。 （9）主视摄像头旋转角度：轴向0-359°旋转，俯仰0-90°，一键自动归正。 ▲（10）激光测量：可测量到管顶或箱涵顶的距离。间接测算出水面高度。 （11）前置光源：高亮可调 LED灯。带倾斜角度，可照亮6*8米箱涵。 （12）后置光源：高亮可调 LED灯。 （13）姿态显示：具有内置姿态传感器，前后俯仰角度、左右倾斜角度实时动画显示。 |
| 5 | 全地形爬行器 | （1）驱动方式：螺旋双轮驱动，单轮双螺旋，宽底盘镂空设计，越障能力强。 ▲（2）爬行器重量≤13kg，便于淤泥及沙地上爬行。 （3）电机功率≥120W，最大转速262RPM （4）沙地最大推力5KG，沙地最大速度0.6m/s （5）静水最大速度0.3m/s，适用逆水速度≤0.2m/s （6）行走功能：前进、后退、转向，无级变速，防侧翻。 ▲（7）爬行器内置电池，不需要通过线缆车供电，电池续航时间≥2小时。 （8）材质：黄铜/不锈钢/航空铝合金。 （9）防护等级：≥IP68。 |
| 6 | 电动线缆车 | ▲（1）线缆长度：标配300m，可选配500米或1000米 （2）电池：线缆车内置电池；续航≥8小时 ▲（3）线缆材质：可漂浮专用线缆，可漂浮在水面，不会沉入水底，减少爬行阻力，实现长距离检测。防水、防油、耐磨、耐腐蚀。 （4）长度计数器：精确度±0.01m。 （5）防护等级：≥IP67 （6）控制功能：电动收线，自动匹配爬行器回退速度，带有紧急停止功能，电缆线全自动排线，手动辅助。 （7）附件：托架、滑轮，配备线缆清洁刷，可实现收线同时即时清理。 （8）数据通讯：线缆车到终端通过无线连接，线缆车到机器人通过可漂浮专用线缆进行通讯连接。 |
| 7 | 智能控制终端 | ▲（1）控制终端：平板电脑内置APP控制，可在安卓手机上安装APP控制。 （2）防护等级：≥IP65 （3）控制对象：摄像头、爬行器、电缆盘。 （4）控制方式：专业手柄控制和平板电脑无线控制相结合控制方式，人性化用户界面。 （5）控制单元：可控制机器人的前进、后退、转向、停止、速度调节；灯光亮度调节；镜头的水平或垂直旋转或居中还原、调焦、变倍、前后视切换等功能。 （6）显示器：高亮液晶显示屏，重量≤500g分辨率1920*1080，中文界面,具备防眩目功能，强光下可视的户外专用显示屏。 （7）现场故障分析：可现场对管道故障进行判读，一键输出检测报告并现场打印。 （8）连接方式：控制终端与线缆车无线连接。控制手柄与控制终端蓝牙连接。 （9）存储：内置固态硬盘容量≥32G。 （10）信息显示及报警功能：可实时显示日期、时间，爬行器前后俯仰角，左右倾斜角、爬行距离、环境视频。 |
| 8 | 管道检测分析专用软件 | （1）基本功能：数据库建立与管理，资料录入、编辑、检索、打印，信息归类与评估，全中文显示和操作界面。 （2）技术标准：软件内置评估标准和报告模板符合中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定。 （3）管道状况分析：可现场进行缺陷截图，并注明缺陷级别，将缺陷显示在视频上，并可在图片上叠加显示多个缺陷类型，支持缺陷叠加及再次编辑，可对当前缺陷位置进行时钟定位并显示单元显示，自动生成相关的检测结论。 |
| 9 | 拓展功能 | ▲（1）可搭载声纳，实时测算水下淤泥高度，对水下管道缺陷进行判别，可在控制软件上同时显示实时视频和实时声纳数据，并可一键生成声纳检测报告。 ▲（2）可搭载二维激光雷达，可测绘管道截面数据 |

3、验收须知：

（1）由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

（2）验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：

1）验收标准:按照招标技术要求中▲的技术要求逐一演示，所有带▲的技术要求均符合后方为验收合格。若有不符，视为虚假投标，中标资格取消。

2）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

3）货物具备产品合格证和出长检测报告。

4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

6）供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求供应商按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由供应商承担)，检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件。

# 第五章评标方法及评标标准

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 60 |
| 以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价 A（若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价）。 评标价等于评标基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.2分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |  |  | 评分方式 按排名计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 20 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 重要参数技术响应评分 | 10 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据招标需求技术参数响应情况进行打分: 1.对招标文件技术要求中重要技术参数的响应,要求全部满足的得满分，负偏离一项扣2分，扣完为止。 2.对招标文件技术要求中的一般技术参数的响应，要求全部满足的得满分，负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 专家打分 |
| 2 | 技术保障措施 | 6 | 提供技术团队情况的，得0-2分； 提供技术保障方案详情的，得0-2分； 提供工期保证，项目履约进度计划的，得0-2分。 注：未按要求提供的相应项不得分。 | 专家打分 |
| 3 | 检测报告 | 4 | 提供投标产品的第三方计量单位校准报告，得5分。未提供不得分。 提供出厂检验报告及合格证，得4分。未提供不得分。 | 专家打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 20 |
|  | 产品业绩 | 5 | 每有一项全地形机器人有效业绩，得1分；以此类推，最高得5分。 不提供或者不能有效证明的，得0分。 有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩） 1）为投标供应商所承接的项目。 2）同类业绩指：近二年（合同签订时间为2019年1月1日至本项目招标公告发布之日）投标人具有已完成的招标产品项目业绩。 供应商必须提供项目合同（或中标通知书）复印件以及验收报告单复印件，原件待查，未提供不得分。 | 专家打分 |
|  | 企业技术能力 | 10 | （1）有投标产品著作权发明专利或实用新型专利证书，每提供一个有效的证明文件（原件备查）得6分，最高得6分。 （2）产品授权书：供应商为所投产品制造商或者合法代理商或合法代理商的授权商，每提供一份授权证明文件得1分，最高得1分。 （3）国家高新技术企业证书，得1分。 （4）其它资质类文件，最高得2分。 | 专家打分 |
|  | 售后服务能力 | 5 | 1.售后服务方案详细、完整，具有较强的可行性，对发现的问题处理措施周全且最及时，得5分； 2.售后服务方案较完整，对发现的问题有处理措施，得2分； 3.售后服务方案不完整，可行性较差，对发现的问题无处理措施，得1分。 | 专家打分 |

# 第六章  投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目技术方案

八、项目组人员表

九、售后服务承诺及方案

十、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行

或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告(复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

投标函格式

致：

根据贵方招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

行号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到2019年12月31日）

<1>固定资产：

<2>流动资金：

<3>长期负债：

<4>短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项目名称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就________________（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次招标活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 服务项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 投标报价为 元 |

日期：年月日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

报价内容包含人员费用、工具费用、设备费用等内容为充电站正常运行的最低标准。

投标分项报价表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

须注明开具增值税发票的税率为          %。

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、除超时费、出差住宿费以外的一切费用均包含在报价中，中标后不得变更。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、“开标一览表”和“投标分项报价表”需额外装订一份，投标时请单独密封递交。

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 免费维保期 |  |  |  |
|  | 售后技术服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 | 合同签订后天内 |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

七、项目技术方案

包括整体设计方案、项目施工步骤、项目实施计划及时间进度安排、验收方案、培训方案等。

八、项目组人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位公章）

授权代表（签字）：

日期

九、售后服务承诺及方案

此承诺有投标人根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、日常维护等。